## artykuły, sprzęt rehab
załącznik nr 2b do SIWZ
WYKAZ RZECZOWO - CENOWY dla części II
pracownia | Lp. | Opis/minimalne wymagania | Ilość | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
humanicum | 1 | Apteczka przenośna zakładowa K-15 z wyposażeniem lub równoważna Wymiary ok.: 330 mm x 245 mm x 125 mm, Wieszak umożliwiające zawieszenie na ścianie, Zastosowane przegrody oddzielające poszczególne produkty Apteczka otwierana na zawiasie, Szybki system otwierania apteczki poprzez przesunięcie zatrzasku, gumowa uszczelka zwiększająca hermetyczność apteczki, Wyposażenie:wyprodukowane zgodnie z normami UE. Termin ważności produktów sterylnych: 5 lat od daty produkcji.• Plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt)• Plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt)• Zestaw plastrów (10szt małych i 10szt różnych)• Bandaż elastyczny 4m x 6cm (3szt)• Bandaż elastyczny 4m x 8cm (3szt)• Rękawiczki winylowe (2 pary)• Chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt)• Chusta opatrunkowa 60 x 40cm (1szt)• Chusta z flizeliny 20cm x 30cm (10szt)• Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10cm (3szt)• Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12cm (2szt)• Kompres gazowy 10 x 10cm (6szt)• Kompres na oko 5 x 7,5cm (2szt)• Chusta trójkątna 96cm x 96cm x 136cm (1szt)• Opaska siatkowa 4m rozmiar 2 (1szt)• Koc termiczny 160cm x 210cm (1szt)• Nożyczki 19,5cm (1szt)• Worek foliowy (2szt)• Instrukcja udzielania pierwszej pomocy + aparat do sztucznego oddychania | 50 sztuk | 0 | 0 | 50
humanicum | 2 | Jednorazowe filtry ochronne do fantoma PRESTAN. Używane wraz z maseczkami ochronnymi. Filtr umożliwia wykorzystanie jednej maseczki (dróg oddechowych) w czasie całego treningu. Opakowanie zawiera 50 szt. filtrów. | 60 opakowań | 0 | 0 | 60
humanicum | 3 | Jednorazowe maseczki ochronne do fantoma PRESTAN. Jednorazowe maseczki ochronne pełnią jednocześnie funkcje maski do resuscytacji oraz dróg oddechowych fantomu, pozwalając na pełne unoszenie się klatki piersiowej przy prawidłowej wentylacji. Opakowanie zawierające 50 szt. maseczek | 60 opakowań | 0 | 0 | 60
humanicum | 4 | Prestan - fantom ze wskaźnikiem do RKO / AED lub równoważny • umożliwia opanowanie podstawowych technik resuscytacyjnych w zakresie BLS (BASIC LIFE SUPPORT) i AED w zakresie defibrylacji automatycznej, w tym:- wstępną ocenę stanu osoby poszkodowanej- odnalezienie prawidłowego miejsca ułożenia rąk do masażu pośredniego serca i przyklejenia elektrod AED- umożliwia odchylenie głowy (konieczne dla utrzymania drożności dróg oddechowych i prawidłowej wentylacji),- prowadzenie wentylacji,- obserwację unoszenia klatki piersiowej,- prowadzenie masażu serca,- naukę defibrylacji z zastosowaniem defibrylatora szkoleniowego AED- wykonanie rękoczynu uciśnięcia nadbrzusza• mechanizm pomagający w dostosowaniu siły uginającej klatkę piersiową na odpowiednią głębokość.• Interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego-sygnał świetlny (kolorowe diody) informujący o prawidłowości tempa, sygnał dźwiękowy („klik-klak”) potwierdzający prawidłową głębokość uciśnięć.• System jednorazowych maseczek ochronnych/dróg oddechowych • możliwość stosowania jednorazowych filtrów ochronnych lub filtrów do maseczki resuscytacyjnej • Łatwa konstrukcja umożliwiająca jego szybką obsługę.• Naturalne w dotyku „ciało''.• Tworzywo odporne na zabrudzenia (w tym po elektrodach AED, łatwe w czyszczeniu.• Lekki i łatwy w transporcie i użytkowaniu. | 4 sztuki | 0 | 0 | 4
humanicum | 5 | Termoizolacyjny dwustronny koc ratunkowy Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa, termoizolacyjny koc ratunkowy wykonany z folii poliestrowej metalizowanej w taki sposób, że jedna strona jest w kolorze srebrnym, a druga w złotym. Dzięki temu możliwa jest ochrona zarówno przed zimnem jak i gorącem. Dane techniczne: wymiary: ok. 220 x 140 cm waga: ok.60 g niesterylny dwustronny | 50 sztuk | 0 | 0 | 50
RAZEM brutto: |  |  |  |  | 0