## Arkusz1
załącznik nr 2b do SIWZ
WYKAZ RZECZOWO - CENOWY dla części II
Lp. | nazwa asortymentu / minimalne wymagania Zamawiającego | liczba szt. | cena brutto za szt. | razem | Pracownia | Proponowany asortyment
a | b | c | d | e= (c x d) | f | g
1 | Bezprzewodowa stacja pogody. Możliwość wywołania danych za pomocą smartfona (z systemem iOS i Android) oraz komputera. Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego. Pomiar temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz wilgotności, maksymalne i minimalne. Odczyty punktu rosy. Alarm regulowane limity temperatury i wilgotności. Historia ciśnienia atmosferycznego z ostatnich 24 godzin. Prędkość wiatru, kierunek wiatru. Pomiar i przechowywanie zmierzonych opadów (ostatnia godzina, 24 godzin, suma opadów) dane techniczne Jednostka dla prędkości wiatru m/s, km/h, mph, węzły. Dokładność dla prędkości wiatru 2 m/s do 10 m/s (+ /- 3 m/s); 10 m/s do 56 m/s (+/- 10%) Zakres pomiarowy – opady 0 do 9999 mm/hr Zakres pomiarowy prędkości wiatru 2 do 56/s Rozdzielczość 0,1°C, 1 %, 1mm/hr, 0,1 km/h Komplet zasilaczy, akumulatorów lub baterii niezbędnych do działania czujników oraz stacji głównej. Kierunek wiatru 16 pozycji Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz 5 do 95 % Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz 0 do +50 °C Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej -50 do +70 °C Ilość czujników maks. 8 Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz 2 do 98 % Zakres pomiarowy ciśnienia powietrza 700 do 1050 hPa Zakres sygnału z czujników do 100 m na otwartej przestrzeni | 364 |  | 0 | zestawy do szkół
|  | RAZEM: |  | 0
…………………………..
podpis Wykonawcy