Nr sprawy 155/ZP/RCRE/POKL9.2/2013	 			                  Opole, 11.12.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i sprzętu laboratoryjnego do wyposażenia pracowni szkół zawodowych w ramach Projektu pod nazwą: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 09.12.2013 r. w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 5 tygodni?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia wymogu dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 2

ZADANIE 7

Pkt. 6 – Cieplarka laboratoryjna

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cieplarki z drzwiami pełnymi (bez przeszklenia)?

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cieplarki, w której panel sterujący zlokalizowany jest w górnej części, nad drzwiami?

- Jakiej minimalnej pojemności cieplarki wymaga Zamawiający?

Odpowiedź

- Nie.

- Odpowiedź udzielona w dniu 09.11.2013 r. na wcześniej zadane pytania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o minimalnej pojemności, dostępnego na rynku, np. 17 l.

Pytanie 3

ZADANIE 7

Pkt. 7 – Suszarka laboratoryjna

- Jakiej minimalnej pojemności suszarki wymaga Zamawiający?

- Czy suszarka ma mieć obieg powietrza naturalny czy wymuszony?

Odpowiedź

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o minimalnej pojemności, dostępnego na rynku, np. 17 l.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z obiegiem powietrza naturalnym lub wymuszonym.

Pytanie 4

ZADANIE 7

Pkt. 8 – Komplet do destylacji

- Czy Zamawiający uzna za równoważny zestaw do destylacji składający się z następujących elementów:

trójnóg biały średnica fi 120 mm h 240 mm, siatka z krążkiem ceramicznym 15 x 15 cm, palnik spirytusowy szklany z kołpakiem szklanym poj. 100ml, kolba płaskodenna 250ml szlif 29/32, nasadka 3 ramienna kąt 75 st. zg. dół 29/29/14, chłodnica spawana, dwa węże latex śr. zewn. 9mm wewnętrza 6mm, zlewka wysoka. 400 ml borokrzemowa, dwie podstawy statywu 25 x 16 cm, pręt 75 cm fi 10, łapa z mimośrodem trzy palczasta - rozchył 90mm, łapa do kolb chłodnic 3 palce aluminium, łącznik elementów statywu rozchył 4-12, dwie klamry do szlifów z PP, klamra do szlifów z PP

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Wykonawcy zobowiązani są składając ofertę, do zaoferowania i skalkulowania narzędzi i sprzętu laboratoryjnego o minimalnych parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – formularz-rzeczowo cenowy).

Pytanie 5

ZADANIE 7

Pkt. 11 – Termometr cyfrowy

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termometru o długości sondy 125 mm?

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie termometru o długości sondy 127 mm?

Odpowiedź

- Tak.

- Tak.

Pytanie 6

ZADANIE 7

Pkt. 14 – Waga precyzyjna

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wagi z szalką o średnicy 90 mm?

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wagi z szalką o średnicy 120 mm?

- Jaki udźwig maksymalny wagi jest wymagany? Odpowiedź na pytanie została udzielona już wcześniej

Odpowiedź

- Nie.

- Wykonawcy zobowiązani są składając ofertę, do zaoferowania i skalkulowania narzędzi i sprzętu laboratoryjnego o minimalnych parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – formularz-rzeczowo cenowy).

- Odpowiedź udzielona w dniu 09.11.2013 r. na wcześniej zadane pytania.

Pytanie 7

ZADANIE 7

Pkt. 15 – Wirówka laboratoryjna

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o następujących parametrach: maksymalna prędkość 6000 rpm, maksymalne przyspieszenie 2000 x g?

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z rotorem 8 x 1.5/2.0ml, rotorem na 4 paski 8 x 0.2ml oraz adapterami na probówki 0.5ml (6 szt.)?

Odpowiedź

- Nie.

- Nie.

Pytanie 8

ZADANIE 7

Pkt. 16 – Łaźnia wodna

- Jaka minimalna pojemność łaźni jest wymagana?

Odpowiedź

Odpowiedź udzielona w dniu 09.11.2013 r. na wcześniej zadane pytania.

Pytanie 9

ZADANIE 7

Pkt. 18. – Pipeta automatyczna

- Jaka pojemność pipety jest wymagana?

Odpowiedź

Odpowiedź udzielona w dniu 09.11.2013 r. na wcześniej zadane pytania.

Dyrektor

(-) mgr Lesław Tomczak