Opole, dnia 11.03.2014 r.

40/ZP/RCRE/POKL9.1.2/2014

# Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań, jakie w dniu 10.03.2014 r. wpłynęły od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego i dokonuje zmian w treści siwz.

Pytanie 1

Opis kompletu podstawowego ekobadacza wymaga aby zawierał on co najmniej 200 przyrządów lub innych materiałów, podczas gdy liczone detalicznie przyrządy i inne materiały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia obejmują tylko 76 sztuk.

Proszę o podanie jakie przyrządy i materiały winna ponadto zawierać walizka

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż w wykazie rzeczowo - cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) określił szczegółowo minimalne wymagania dotyczące przyrządów i materiałów, które muszą znaleźć się w zestawie ekobadacza zarówno w komplecie podstawowym, jaki i uzupełniającym. Zdaniem Zamawiającego opisany minimalny zestaw zawiera wskazaną ilość sztuk. Podając łączną liczbę przyrządów i materiałów liczono jednostkowo przyrządy i materiały.

Celem ujednolicenia Zamawiający wykreśla w wykazie rzeczowo – cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) w poz. 1 kolumnie 2 Tabeli zapis: „co najmniej 200” oraz w poz. 2 kolumnie 2 Tabeli zapis: „co najmniej 20”.

Pytanie 2

Zestaw zawiera co najmniej 12 odczynników ze skalą barw do badania wody

Odczynniki w zależności od rodzaju różnią się znacznie cenami, co może w istotny sposób rzutować na wartość oferty, gdyż oferenci mogą wybierać do oferty odczynniki najtańsze, a nie najbardziej przydatne do analityki wody. Ponadto 12 różnych odczynników do analityki wody jest przesadą, gdyż poza kilkoma podstawowymi (azotany, azotyny, fosforany, tlen, twardość ogólna), kolejne odczynniki mają charakter specyficzny, zwykle rzadko występujący w wodach o silnym zanieczyszczeniu i raczej nie są stosowane w praktyce szkolnej.

Proszę zatem o wyszczególnienie jakie odczynniki mają być uwzględnione w ofercie.

Pytanie 3

Zestaw zawiera co najmniej 12 odczynników ze skalą barw do badania wody

Odczynniki w zależności od rodzaju i rodzaju występującej reakcji są oferowane przez producentów w opakowaniach różnej wielkości, co ma istotny wpływ na ich cenę  a zatem także na cenę oferty.

Proszę o określenie wymaganej zawartości  (wagi) poszczególnych odczynników lub ilości prób możliwych do wykonania z ich użyciem

Odpowiedź na pytanie 2 i 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż określił minimalną liczbę odczynników znajdującą się w zestawie. Odczynniki te mają być przeznaczone do wykonywania badań wody w szerokim tego słowa znaczeniu. Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga od Wykonawców 12 „różnych” odczynników więc w zestawie może znajdować się większa liczba butelek określonego odczynnika, z zastrzeżeniem zadania następnego. Zamawiający doprecyzowuje, że zestaw 12 odczynników do badania parametrów wody ma zawierać, co najmniej odczynniki pozwalające określić zawartość: azotanów (2 szt.), azotynów (1 szt.), amoniaku (1 szt.), fosforanów (1 szt.), jonów żelaza (2 szt.), twardości wody (2 szt.), ph cieczy (2 szt.), tlenu (1 szt.).

Zamawiający doprecyzowuje, że odczynniki mają znajdować się w buteleczkach o pojemności co najmniej 100ml umożliwiających wykonanie co najmniej 80 prób z każdej buteleczki.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ (wykaz rzeczowo – cenowy) poprzez dodanie w poz. 1 kolumnie 2 tiret 1 oraz w poz. 2 kolumnie 2 tiret 1 zapisu: „pozwalających co najmniej określić zawartość: azotanów (2 szt.), azotynów (1 szt.), amoniaku (1 szt.), fosforanów (1 szt.), jonów żelaza (2 szt.), twardości wody (2 szt.), ph cieczy (2 szt.), tlenu (1 szt.); (odczynniki te mają znajdować się w buteleczkach o pojemności co najmniej 100ml umożliwiających wykonanie co najmniej 80 prób z każdej buteleczki)”

Pozycja 1 kolumna 2 tiret 1 oraz poz. 2 kolumna 2 tiret 1 Tabeli załącznika nr 2 do SIWZ (wykaz rzeczowo – cenowy) otrzymują zatem brzmienie:

„- Zestaw co najmniej 12 odczynników ze skalą barw (zalaminowaną) do badania parametrów  wody, pozwalających co najmniej określić zawartość: azotanów (2 szt.), azotynów (1 szt.), amoniaku (1 szt.), fosforanów (1 szt.), jonów żelaza (2 szt.), twardości wody (2 szt.), ph cieczy (2 szt.), tlenu (1 szt.); (odczynniki te mają znajdować się w buteleczkach o pojemności co najmniej 100ml umożliwiających wykonanie co najmniej 80 prób z każdej buteleczki)”

Pytanie 4

10 zestawów papierków wskaźnikowych po minimum 10 paseczków.

Proszę o podanie co te paseczki – i w jakim zakresie - mają  wskazywać.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający wyjaśnia, że papierki wskaźnikowe w formie paseczków mają służyć do badania zasadowości i kwasowości cieczy.

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ (wykaz rzeczowo – cenowy) poprzez dodanie w poz. 1 kolumnie 2 tiret 14 zapisu: „do badania zasadowości i kwasowości cieczy”.

Pozycja 1 kolumna 2 tiret 14 Tabeli załącznika nr 2 do SIWZ (wykaz rzeczowo – cenowy) otrzymuje zatem brzmienie:

„- 10 zestawów papierków wskaźnikowych po minimum 10 paseczków do badania zasadowości i kwasowości cieczy”

Pytanie 5

Proponuję  zrezygnować z zakupu kompletu uzupełniającego, gdyż  - poza 4 drobnymi przyrządami -  w podanym w specyfikacji kształcie, jest to zbiór materiałów zużywalnych do kompletu podstawowego, a nie osobny zestaw. Proponuję przyrządy jak  palnik spirytusowy (właściwie do tego zestawu zbędny), strzykawki i lupę uwzględnić  w komplecie podstawowym , natomiast najważniejsze materiały zużywalne, tj. zestaw odczynników ( tu także do uwzględnienia jest wniosek z punktów 2 i 3) i płyn Helliga zakupić jak materiały uzupełniające, bez dodatkowej – i zbędnej – walizki.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający odpowiada, że nie rezygnuje z zakupu kompletu uzupełniającego skrzynki do eksperymentów ekobadacza i z jego należytego opakowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zmienia więc zapisów SIWZ w tym zakresie.

W załączeniu zmieniony wykaz rzeczowo – cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Zmieniony załącznik jest również dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.rcre.opolskie.pl

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić składając ofertę.

Dyrektor

mgr Lesław Tomczak