Opole, dn. 17.04.2014

Nr sprawy 10/ZPPU/RCRE/POKL9.1.2/2014

 Wykonawcy

**Dotyczy: usługi wykonania konstrukcji aluminiowej wraz z instalacją LED na potrzeby pracowni Światła Zaczarowanego Świata III w projekcie pod nazwą „Fascynujący świat nauki i technologii”.**

Zamawiający odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 15.04.2014 r. w sprawie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z dnia 15.04.2014.

**Pytanie 1:**

Ramy z ceownika ,maja rozmiar 1500x1000. Czy jest to wymiar zewnętrzny czy wewnętrzny?

**Odpowiedź:**

Podany wymiar ram jest wymiarem zewnętrznym.

**Pytanie 2:**

Ramy mają być w kolorze, czy niezabezpieczone?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby ramy były wykonane w jakimkolwiek kolorze.

**Pytanie 3:**

Czy konstrukcje będą powieszone na zewnątrz ?

**Odpowiedź:**

Konstrukcja będzie umieszczona wewnątrz budynku.

**Pytanie 4:**

Ile uchwytów na ramie i w jaki sposób maja być wieszane?

**Odpowiedź:**

Ramy powinny być zawieszone solidnie przy wykorzystaniu uchwytów na górnej lince. Dolna linka powinna być zamontowana w taki sposób, aby ramy oświetleniowe pozostawały w pozycji pionowej.

**Pytanie 5:**

Czy 2 ramy RGB maja być sterowane z jednego pilota?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 6:**

Jakie są restrykcje odstępstw odnośnie wahań w stosunku do barw światła taśm LED?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 15.04.2014 wskazał minimalne wymagania jakie dostarczany sprzęt w ramach usługi musi spełnić. Zamawiający wymaga jednak, aby dostarczane taśmy LED wykonane były przez producenta w ramach jednej partii towaru.

 **Z poważaniem,**

 **Dyrektor**

 **mgr Lesław Tomczak**