## Arkusz1
Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego
Wykonanie konserwacji i przeglądu systemu sygnalizacji pożarowej w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach. Przegląd obejmuje:
Lp. | Nazwa | j. m. | Ilość | cena jed. netto | cena jed. brutto | ilość przeglądów | wartość brutto
1 | Centralna CS - 38/2 POLON - ALFA | Szt. | 1 |  |  |  | 0
2 | Czujki Dio – 40 – jonizacyjne (DIO -37) | Szt. | 84 |  |  |  | 0
3 | Czujki TUP - 40 ciepła | Szt. | 5 |  |  |  | 0
4 | Czujki optyczne | Szt. | 1 |  |  |  | 0
5 | Ostrzegacze ręczne ROP – 38 A | Szt. | 10 |  |  |  | 0
6 | Sygnalizatory | Szt. | 6 |  |  |  | 0
7 | Baterie akumulatorów | Szt. | 2 |  |  |  | 0
8 | Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego ( 12 m-cy) | Szt. | 23 |  |  |  | 0
9 | Pomiar szczelności izotopowych czujek (co 12 m-cy) | Szt. | 84 |  |  |  | 0
10 | Gaśnica śniegowa 5x | Szt. | 1 |  |  |  | 0
11 | Gaśnica proszkowa 2 kg. GWP2 x AF | Szt. | 1 |  |  |  | 0
12 | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 15 |  |  |  | 0
13 | Gaśnica proszkowa 12 kg. | Szt. | 1 |  |  |  | 0
14 | Gaśnica 4 kg. | Szt. | 1 |  |  |  | 0
15 | Gaśnica proszkowa samochodowa – wymiana | Szt. | 1 |  |  |  | 0
16 | Szafka hydrantowa | Szt. | 4 |  |  |  | 0
17 | Pomiar ciśnienia wody w hydrantach wew. raz na 12 miesięcy | Szt. | 4 |  |  |  | 0
18 | Gaśnica proszkowa 6 kg- wymiana | Szt. | 4 |  |  |  | 0
19 | Gaśnica 4 kg. – wymiana | Szt. | 1 |  |  |  | 0
20 | Pomiar cisnienia i konserwacja hydrantów zew. - 12 m-cy | Szt. | 3 |  |  |  | 0
21 | sprawdzenie wyłącznika p.poż - 12 m-cy | Szt. | 2 |  |  |  | 0
suma
Przeglądy wykonywane co 6 miesięcy lub 12 miesięcy (hydranty, szczelność czujek)