## Arkusz1
załącznik nr 2b do SIWZ
WYKAZ RZECZOWO - CENOWY dla części II
Lp. | nazwa asortymentu / minimalne wymagania Zamawiającego | liczba szt. | cena brutto za szt. | razem | Pracownia | Proponowany asortyment
a | b | c | d | e= (c x d) | f | g
1 | Luminarz optyczny, wyświetlający przekaz na dowolnej ścianie z wymienialnymi tarczami, z wzorami (gobo) ,z filtrami kolorów ,o możliwości działania nie krócej niż 8h. Wymagania sprzętowe: lampa 24V/250W 10H,obrotowe wymienialne gobo, możliwość wyboru gobo stalowego lub szklanego,ramka [slot] na wymienialne filtry kolorów,chłodzenie szybkoobrotowym wentylatorem,regulacja prędkości obrotowej gobo,i ostrości z kątem rozrzutu (pełny kąt 25), żarówka gwarantująca nie mniej niż 800 godz. akcji ,focus-ręczny, sterowanie: wyzwalanie muzyką,wymiary: 340 / 290 / 158,waga: ok. 9 kg | 1 |  | 0 | Muzyczna
2 | noktowizor w postaci okularów umożliwia widzenie w ciemności na odległość min. 10 m, dzięki diodom IR, zasilanie bateriami AA lub AAA np. okulary firmy SpyNet lub równoważny | 5 |  | 0 | Mechanicum + Electromagnetum
3 | peryskop na plac zabaw - obracany - z uchwytem do montażu - obudowa plastikowa odporna na dziłanie UV - różne kolory - Długość: min. 40 cm - Szerokośc: min 10 cm" | 5 |  | 0 | Mechanicum + Electromagnetum
4 | Obrotowa mapa nieba. Format: okrągła, około φ = 295 mm Oprawa: foliowana, wodoodporna mapa uaktualniona, może być opracowanie z 2011 roku (nie starsze). | 30 |  | 0 | Astronomium i opticum
5 | Układ słoneczny - 11 piłek, reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię i inne planety. Układ słoneczny w postaci kompletu 11 nadmuchiwanych piłek reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię oraz pozostałe planety układu. Piłki o średnicach od ok. 20 do ok. 90 cm. Komplet z pompką i zestawem naprawczym, specjalne zaczepy do zaiweszenia piłek pod sufitem. Zestaw z oferty firmy Jangar lub równoważny. | 2 |  | 0 | Astronomium i opticum
6 | Statyw do teleskopu słonecznego typu Coronado 40/400. Montaż azymutalny ze statywem VIXEN PORTA II, to prosty i uniwersalny nośnik dla teleskopu i lornetki . Umożliwia łatwe, jednoczesne przesuwanie zamocowanego przyrządu w obu kierunkach poziomym i pionowym podczas ustalaniu właściwego położenia. Prosty mechanizm blokowania z regulowaną siłą docisku pozwala pewnie utrzymywać obie osie tubusu w pożądanej pozycji. Podstawowe dane montażu: Materiał korpusu : aluminium, Ciężar montażu ze statywem : 5,4 kg, Nośność montażu : do 4,5 kg, Ilość zębów koła osi R.A. i Dec.: 120, Pokrętła mikroruchów, Głowica montażu kompatybilna z typowymi statywami. | 2 |  | 0 | Astronomium i opticum
7 | Okulary chromatyczne Okulary pryzmatyczne pokazują zjawisko rozszczepiania światła. Szkła okularów mają naniesione przecinające się układy rys, tworzące dwuwymiarowe siatki dyfrakcyjne. Siatkę taką można traktować jako wynik nałożenia dwu siatek szczelinowych, rolę elementów uginających spełniają przeźroczyste obszary ograniczone rysami. Gdy światło pada na siatkę prostopadle do jej powierzchni, obserwuje się obraz dyfrakcyjny. Rozkład natężeń światła na ekranie jest iloczynem rozkładów natężeń dawanych przez obie siatki z osobna. | 120 |  | 0 | Astronomium i opticum
8 | Okulary 3D, w wersji papierowej.Okulary 3D do najpopularniejszych obrazków i filmów 3D. | 120 |  | 0 | Astronomium i opticum
9 | Wytwornica baniek mydlanych.wymiary około: 341x170x172 mm, waga około 4,5 kg, pojemność 1 litr. Lub przyrząd równoważny. | 2 |  | 0 | Astronomium i opticum
10 | Okulary chromatyczne z siatkami dyfrakcyjnymi. Okulary Dyfrakcyjne 13,500 lini/cal Plastikowa oprawka. | 60 |  | 0 | Astronomium i opticum
11 | WĄŻ ŚWIETLNY LED - 5m, kolory: zielony, czerwony 5 m, moc -4,4 W/metr, średnica 13 mm, ilość led:45/m; zywotność: 25000h; zasilanie: 230 VAC/50Hz. | 6 |  | 0 | Astronomium i opticum
12 | Kamera termowizyjna - zestaw edukacyjny Zestaw edukacyjny zawiera kamerę FLIR i7 lub równoważna wraz z broszurami informacyjnymi i filmami edukacyjnymi. Intuicyjna obsługa kamery w języku polskim. Wysoka jakość termogramów: 140 x 140 pixeli, w pełni zautomatyzowana, Stała ogniskowa, duża wytrzymałość, zapis na karcie pamięci SD, oprogramowanie PL do raportowania i analizy zdjęć w cenie, pomiar temperatury do +250 ºC | 1 |  | 0 | Astronomium i opticum
13 | Komplet alkogoogli (promilogogli) Służą do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu: • obniżenie koncentracji, • spowolnienie czasu reakcji, • niemożność określenia kierunków, • zniekształcenie widzianego obrazu, • zmiany w ocenie odległości, • zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, • podwójne widzenie, • brak koordynacji mięśniowej. Okulary budują świadomość wpływu alkoholu na prowadzenie pojazdów. Komplet zawerający 4 rodzaje okularów: 1. wysokie stężenie (zmierzch, noc) pomiędzy 1,0 a 1,7 promila, 2. wysokie stężenie (świt) pomiędzy 0,8 a 1,5 promila, 3. niskie stężenie (świt) pomiędzy 0,4 do 0,6 promila, 4. niskie stężenie (zmierzch, noc) pomiędzy 0,6 a 0,8 promila. | 4 |  | 0 | Humanicum II + doposażenie Humanicum I
14 | Mikroskop szkolny Duo LED lub równoważny Mikroskop szkolny o powiększeniach od 40x do 400x wyposażony w szerokopolowy obiektyw WF 10x ze wskaźnikiem oraz obiektywy 4x, 10x i 40x wkręcane w obrotową (rewolwerową) głowicę. Wbudowana tarcza obrotowa z 6 różnymi otworami reguluje ilość światła przechodzącego przez preparat. Ostrość ustawiana pokrętłem symetrycznym. Oprócz standardowego podświetlenia dolnego wbudowane oświetlenie górne umożliwiające przy niższych powiększeniach obserwację powierzchni okazów takich jak np. liście, owady. Mikroskop zasilany jest trzema bateriami AAA – zapewnia to pełną mobilność i niezależność od gniazdka elektr., a nowoczesne wykorzystanie do oświetlenia diod LED (niski pobór prądu) zapewnia długotrwałą pracę bez wymiany baterii. Ciekawy mikroskop szczególnie polecany dla początkujących. | 10 |  | 0 | Humanicum II + doposażenie Humanicum I
15 | Mikroskop dla najmłodszych Doskonały podświetlany przyrząd mikroskopowy dla najmłodszych uświadamiający im pojęcie powiększenia. Jest kolorowy, lekki i można go używać także w terenie (zasilany bateryjnie; baterie nie dołączone). Powiększa 15x. Dołączone przykładowe preparaty (6 sztuk). Wysokość około: 25 cm. | 10 |  | 0 | Humanicum II + doposażenie Humanicum I
16 | Okulary do mieszania barw Przyrząd do mieszania w formie okularów z tworzywa sztucznego z wymiennymi „soczewkami”-filtrami – barwnymi, ale transparentnymi (2x czerwone, 2x niebieskie, 2x żółte). Po każdej stronie okularów można umieszczać maksymalnie po dwa różne filtry. | 10 |  | 0 | Humanicum II + doposażenie Humanicum I
17 | Tabele ISHIHARY do badania rozróżniania barw Zestaw minimum 10 tabel testowych 22 x 15 cm z objaśnieniami. Pomiędzy kolorowe kropki o różnej średnicy wkropkowano cyfry i litery o różnej intensywności zabarwienia. Test pozwala sprawdzić ostrość rozróżniania kolorów przez badane dziecko. | 1 |  | 0 | Humanicum II + doposażenie Humanicum I
18 | Okulary chromatyczne Okulary pryzmatyczne pokazują zjawisko rozszczepiania światła. Szkła okularów mają naniesione przecinające się układy rys, tworzące dwuwymiarowe siatki dyfrakcyjne. Siatkę taką można traktować jako wynik nałożenia dwu siatek szczelinowych, rolę elementów uginających spełniają przeźroczyste obszary ograniczone rysami. Gdy światło pada na siatkę prostopadle do jej powierzchni, obserwuje się obraz dyfrakcyjny. Rozkład natężeń światła na ekranie jest iloczynem rozkładów natężeń dawanych przez obie siatki z osobna. | 3000 |  | 0 | Nagrody
19 | Mikroskop firmy Scholar lub równoważny Mikroskop edukacyjny wyposażony w trzy obiektywy (4x, 10x i 40x), dwa okulary WF10x i WF16x oraz 1,6x, soczewkę Barlowa zapewniają płynną zmianę powiększeń w zakresie od 40x do 1024x. Obiektyw 40x wyposażony jest w układ amortyzujący zabezpieczający preparaty przed uszkodzeniem. | 5 |  | 0 | biochemia-ekologia
|  | RAZEM: |  | 0
…………………………..
podpis Wykonawcy