## Arkusz1
załącznik nr 2d do SIWZ
WYKAZ RZECZOWO - CENOWY dla części IV
Lp. | nazwa asortymentu / minimalne wymagania Zamawiającego | liczba szt. | cena brutto za szt. | razem | Pracownia | Proponowany asortyment
a | b | c | d | e= (c x d) | f | g
1 | Model rakiety (komplet) Do demonstracji zasady działania rakiety. Wydrążony korpus z tw.szt. zaczepami do zawieszania, wysokość min. 26 cm. Możliwe tryby pracy: Lot po napiętym sznurze: napęd z pomocą naboju z CO ; zasięg przy poziomo napiętej lince >20m; Lot swobodny: napęd strumieniem wody. W tym celu rakieta jest częściowo napełniona wodą i zamocowana na rampie startowej. Z pomocą pompy powietrznej tworzone jest nadciśnienie we wnętrzu rakiety tak, że woda jest wyciskana z dużą siłą przez dyszę na zewnątrz. Start odbywa się z pomocą napinacza na rampie. Wysokość lotu ca. 20 m. W zestawie: Rampa startowa, stojak, pompa powietrzna, lejek do napełniania wodą, uchwyt do nabojów z CO2, Naboje z CO (100x), Przebijak nabojów,Linka mocująca np. komplet produkcji PHYWE lub równoważny | 2 |  | 0 | Mechanicum + Electromagnetum
2 | Licznik prądu zmiennego Do pomiaru mocy urządzeń elektrycznych 230 V, montowany na statywie z metalu lekkiego z podwójnym gniazdkiem elektrycznym typu F i przewodem przyłączeniowym. Ustrój pomiarowy jest widoczny z każdej strony dzięki przezroczystej pokrywie. Wymiary: ok. 200 x 170 x 340 mm Masa: ok. 2,8 kg | 1 |  | 0 | Mechanicum + Electromagnetum
3 | Turbina Kaplana (Francisa) Szklano-metalowy model funkcjonalny turbiny nadciśnieniowej. - wysokosć - nie mniej niż 200 mm - końcówka do przewodu wodnego np. produkt PHYWE lub równowazny | 1 |  | 0 | Mechanicum + Electromagnetum
4 | Zasilacz 0-12VDC/6V,12VAC z oferty Phywe lub równoważny Do jednoczesnego zasilania układów elektrycznych napięciem stałym i zmiennym. Regulowane źródło stałoprądowe z ogranicznikiem prądu 0...12 V;0...2 A/max. 24 W, Tętnienie resztkowe: max. 1 mVef. Napięcie zmienne 6 V/12 V możliwe także w obwodzie szeregowym. Prąd zmienny 5 A/max. 60 VA. Wyjścia zabezpieczone przed przeciążeniem, skutkami zwarcia i obcym napięciem. Bezpieczne 4. mm gniazda wtykowe separowane od masy i uziemienia, znak CE. Zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem. Bezpiecznik automatyczny nie wymagający wymiany. Pobór mocy 70 VA. Napięcie zasilające 230 V. Odporna na zniszczenie obudowa z tworzywa sztucznego, z uchwytem do przenoszenia i nóżkami nastawnymi. Wymiary (mm) 194 x 140 x 130" pasujący do Zestawu Optyka/Fizyka atomowa z oferty Phywe. | 3 |  | 0 | Astronomium i opticum
5 | MULTIMETR CYFROWY Z TERMOELEMENTEM NiCr-Ni. Wskaźnik LCD 39 mm, 3,5-pozycyjny. Wytrzymała gumowa ramka, mechaniczne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości, automatyczny wyłącznik, ręczny wybór zakresu, funkcja zatrzymania wartości pomiarowej, kontrola procesu i test diody, pomiar temperatury, częstotliwości i pojemności elektrycznej. Wyposażenie: czujnik temperatury NiCr-Ni, kabel testowy, bateria, instrukcja. Dane techniczne: napięcie 0...1000 V- / 0...700 V~ • natężenie prądu 0...20 A- / A~ • oporność elektryczna 0...20 MΩ • pojemność elektryczna 0...200 μF • częstotliwość 0,01...20 kHz • temperatura -200 ...+760 oC • dokładność 1,2 • zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: bezpiecznik czuły • bateria 9V • wymiary około 92 x 195 x 38 mm. | 3 |  | 0 | Astronomium i opticum
6 | Model fizjologiczny oka ludzkiego Tor z przesuwanymi elementami: gałką oczną, soczewką korygującą i źródłem światła. Pokazuje zasadę widzenia przez zwykłe oko ludzkie, zjawisko akomodacji, funkcje źrenicy, daleko- i krótkowzroczność, widzenie starcze. | 1 |  | 0 | Humanicum II + doposażenie Humanicum I
7 | Zestaw uczniowski trawienie, enzymy Kompletny zestaw do realizacji tematów: trawienie tłuszczy, działanie soku żołądkowego, stwierdzanie skrobi i glukozy, rozkład skrobi przez amylazę, stwierdzanie produktów rozkładu skrobi, trawienie białek, zależność trawienia od temperatury. Zestaw 16 substancji wraz z obszerną instrukcją obsługi. | 1 |  | 0 | biochemia-ekologia
8 | Zestaw Ekologia i środowisko dla 4 grup, Walizka, podręcznik.Kompletne rozwiązanie do eksperymentów ekologicznych w terenie. Zestaw zawiera wszystkie elementy do cyfrowych pomiarów najważniejszych parametrów środowiska z wykorzystaniem nowatorskiej techniki pomiarowej interfejsu komputerowego. Zestaw składa się z: - 4 mobilnych interfejsów wraz z kompletem modułów i sensorów pomiarowych - oprogramowania - dodatków jak roztwory kalibrujące, naczynia pomiarowe, kabel przesyłu danych -przewodnika metodycznego z opisem 16 eksperymentów - trwałej walizki z aluminium na cały zestaw | 1 |  | 0 | biochemia-ekologia
9 | Podstawy enzymów do realizacji doświadczeń uczniowskich (w grupach) z zakresu:hydrolizy mocznika, rozkładu skrobi, specyfiki substratów i denaturalizacji cieplnej enzymu, zależności trawienia od temperatury i wartości pH, działania jodu i metali ciężkich na enzymy, wpływ stężenia enzymu na reakcję enzymatyczną itp. W zestawie wszystkie potrzebne enzymy, substancje chemiczne i urządzenia oraz szczegółowa instrukcja wykorzystania. | 1 |  | 0 | biochemia-ekologia
|  | RAZEM: |  | 0
…………………………..
podpis Wykonawcy