Nr sprawy 82/ZP/RCRE/POKL9.2/2013	 			                  Opole, 04.11.2013 r.

# Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla osób upośledzonych wzrokowo do wyposażenia pracowni dla zawodu technik masażysta w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku, w ramach Projektu pod nazwą: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 23.10.2013 r. w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokonuje odpowiednich zmian SIWZ.

Pytanie 1

„W Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy załącznik nr 1 do SIWZ, pkt nr 1, wyspecyfikowaliście Państwo Powiększalnik stacjonarny, przykładowy typ Topaz 24 XL ILCD Monitor. Opis programu wskazuje na konkretny produkt jednego producenta, co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP, oraz z art. 29 ust. 3 cyt. „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia."

Co prawda Zamawiający użył sformułowania „lub równoważny" jednak podał bardzo szczegółowe parametry techniczne, tj.

- wymiary: 62-65 cm / 42-45 cm / 42-45 cm

- wymiary blatu roboczego: 42-45 cm x 40-42 cm x 4-5 cm

- wysokość od blatu do kamery - 20-23 cm

- wejścia/ wyjścia: DVI, USB, VGA (15-pin).

- powiększanie tekstu od min. 2,5 do 75 x (w zależności od wielkości posiadanego monitora),

co uniemożliwia Oferentowi zaoferowanie urządzenia równoważnego spełniającego dokładnie te kryteria. W zawiązku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie powyższych zapisów i zmianę zakresu powiększenia?.”

Pytanie 2

„W Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy załącznik nr 1 do SIWZ, pkt nr 4, wyspecyfikowaliście Państwo „Wygrzewarkę". Czy Zamawiający wymaga, aby powyższe urządzenie posiadało 3-stopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem papieru i pożarem?.”

Odpowiedź na pytanie 2

Tak – zamawiający wymaga, aby wygrzewarka posiadała 3-stopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Pytanie 3

„W Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy załącznik nr 1 do SIWZ, pkt nr 9, wyspecyfikowaliście Państwo „Powiększalnik przenośny (lupa elektroniczna)" Ruby lub równoważny.

Opis urządzenia wskazuje na konkretny produkt jednego producenta, co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP, oraz z art. 29 ust. 3 cyt. „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia."

Co prawda Zamawiający użył sformułowania „lub równoważny" jednak podając bardzo szczegółowe parametry techniczne, tj. wymiary: 120-130/70-80/30-40 mm i poziom powiększenia: 2 - 14x uniemożliwił tym samym Oferentowi zaoferowanie urządzenia równoważnego spełniającego dokładnie te kryteria. W zawiązku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu dotyczącego wymiarów urządzenia i zmianę zakresu wymaganego powiększenia na 4.5 -13,5 razy?

Czy opisany powiększalnik ma posiadać kamerę jakości HD? Wysoka rozdzielczość i ostrość daje przyszłemu użytkownikowi doskonałą jakość obrazu, co jest bardzo ważne dla osób posiadających wadę wzroku.”

Odpowiedź na pytania 1 i 3

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – formularz-rzeczowo cenowy), zmieniając pozycje 1 i 9, które otrzymują brzmienie:

| L.p. | Nazwa i opis produktu | Przykładowy typ (nazwa produktu, symbol, producent) | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Ilość szt. | Typ, model, producent oraz parametry i możliwości oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Powiększalnik stacjonarny | Topaz 24 XL lLCD Mnitor lub równoważny | Waga: - kamera z monitorem 24-calowym - wymiary: 62-65 cm / 42-45 cm / 42-45 cm - wymiary blatu roboczego: 42-45 cm x 40-42 cm x 4-5 cm - wejścia/ wyjścia: DVI, USB, Dodatkowe wyposażenie - Przewód zasilający - Monitor oraz przewód zasilający (tylko w zestawie z monitorem LCD). Urządzenie zapewnianiające osobom niedowidzącym najwyższą wydajność w pracy z tekstem czarnodrukowym i komputerowym. Możliwość wyświetlania obrazów z powiększalnika na komputerze oraz obrazu komputera na monitorze powiększalnika. Powiększanie tekstu od min. 2,5 do 75 x (w zależności od wielkości posiadanego monitora). | 1 |  |
| 9 | Powiększalnik przenośny (lupa elektroniczna) | Ruby lub równoważny | Specyfikacja techniczna: - ekran o przekątnej minimum 4,3” - poziom powiększenia w zakresie od 4,5 – 13,5x - 5 trybów obrazu autofocus - funkcja zamrażania obrazu - centralnie położona kamera - funkcja wyłączenia podświetlenia - zasilanie: ładowalne akumulatory lub baterie - składana rączka - waga: nie większa niż 300 g - wymiary: 120-130/70-80/30-40 mm - obudowa wykonana z plastiku | 3 |  |

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić składając ofertę.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – formularz-rzeczowo cenowy). Zmieniony załącznik jest również dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.rcre.opolskie.pl.

Dyrektor

(-) mgr Lesław Tomczak