## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – formularz rzeczowo-cenowy
Miejsce dostawy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6, 48-303 Nysa
L.p. | Nazwa i opis produktu | Przykładowy typ (nazwa produktu, symbol, producent) | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Ilość szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Uniwersalny trenażer układów elektronicznych | Festo Didactic lub równoważny | System dydaktyczny do wspieranych komputerowo zajęć praktycznych z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki i zaawansowanych zakresów elektrotechniki. Zapewnia wiedzę i umiejętności praktyczne w szkole, zakładzie czy w gospodarstwie domowym. Jedno stanowisko bazowe przeznaczone dla 2-3 uczniów. System otwarty składający się z nowoczesnego, wspieranego komputerowo laboratorium, dużej ilości różnorodnych form eksperymentowania i odpowiednio dużej ilości kursów multimedialnych. Interfejs Zasadnicze podzespoły: - Generator/wyjście analogowe - Cyfrowe We/Wy - Przekaźniki - Wejścia analogowe. - Złącza szeregowe - Złącza wielostykowe do dołączania modułów. Uniwersalne moduły pomiarowe Zasadnicze podzespoły modułu: - złącza 64-stykowe - gniazdo do mocowania kart pomiarowych lub płyty montażowej - port pomiarowy w podczerwieni do przyrządu Metrahit - gniazda zasilające Ilość jednocześnie użytych modułów może być nieograniczona | 5
Wartość brutto za 5 szt. trenażerów:
2. | Kurs Elektrotechnika 1 - Technika prądu stałego | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu - Technika prądu stałego powinnien obejmować 3 karty pomiarowe: 1/Układy rezystorów 2/Dzielnik napięcia 3/Rezystory nieliniowe i CD-ROM, zapakowane w stabilnym i możliwym do piętrowego magazynowania pojemniku walizkowym z polipropylenu z poliuretanową wkładką profilowana - oprogramowanie (CD-ROM) np. LabSoft powinno posiadać wirtualne przyrządy pomiarowe i multimedialne kursy z następującymi treściami i celami dydaktycznymi: - Obwód prądu; włączanie żarówki w obwód - Pomiary woltomierzem i amperomierzem - Prawo Ohma - Prawa Kirchhoffa - Szeregowe i równoległe łączenie rezystorów - Obwody z mieszanymi układami rezystorów - Układy dzielników napięcia z rezystorami stałymi i zmiennymi - Układy mostków - Rezystory LDR, NTC, PTC i VDR - Symulowanie uszkodzeń w obwodach | 1
3. | Kurs Elektrotechnika 2 - Technika prądu zmiennego | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu Technika prądu zmiennego powinno obejmować 3 karty pomiarowe: 1/Układy indukcyjne i pojemnościowe 2/Obwody rezonansowe 3/Transformator przekładnik i CD-ROM, zapakowane w stabilnym i możliwym do piętrowego magazynowania pojemniku walizkowym z polipropylenu z poliuretanową wkładką profilowana oprogramowanie (CD-ROM) np. LabSoft, powinno posiadać wirtualne przyrządy pomiarowe i multimedialne kursy z następującymi treściami i celami dydaktycznymi: - Rezystory, kondensatory i indukcyjność w obwodach prądu zmiennego - Kombinacje RC w układach napięcia zmiennego i prostokątnego, zniekształcenie impulsu - Obwody rezonansowe, szeregowy i równoległy obwód rezonansowy - Równoległy obwód rezonansowy z pojemnościową diodą dostrojczą - Transformator/Przenośnik, pomiary na transformatorze, przy obciążeniu, biegu jałowym i zwarciu - Diagnozowanie uszkodzeń | 1
4. | Kurs Elektrotechnika 3: Technika prądu trójfazowego | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu Technika prądu trójfazowego obejmuje 1 kartę pomiarową: 1/ Układy trójfazowe i CD-ROM, zapakowane w stabilnym i możliwym do piętrowego magazynowania pojemniku walizkowym z polipropylenu z poliuretanową wkładką profilowaną CD-ROM zawiera oprogramowanie np. LabSoft, wirtualne przyrządy pomiarowe i multimedialne kursy z następującymi treściami i celami dydaktycznymi: - Poznanie pojęć typowych dla prądu trójfazowego - Pomiary wielkości fazowych i nominalnych - Układ załączający gwiazda-trójkąt - Obciążenia symetryczne i niesymetryczne | 1
5. | Kurs Elektrotechnika 6: Analiza obwodów | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu Analiza obwodów obejmuje: 1 kartę pomiarową z polem wtykowym do budowania układów rezystancyjnych - 2 źródła stałoprądowe i 2 źródła stałonapięciowe - 15 rezystorów z wtyczkami na płytce CD-ROM z kursem i programem np. LabSoft Realizowane treści dydaktyczne: - Poznanie podstawowych równań obwodów elektrycznych - Tworzenie równań Kirchhoffa dla obwodu rezystancyjnego - Analiza obwodu rezystancyjnego przy pomocy praw Kirchhoffa - Dopasowanie mocy w obwodach rezystancyjnych  Przekształcanie obwodów elektrycznych (przekształcenie gwiazda-trójkąt) - Rozwiązywanie obwodów rezystancyjnych metodą superpozycji. - Rozwiązywanie obwodów rezystancyjnych metodą zastępczego źródła napięcia (metodą Thevenina) - Rozwiązywanie obwodów rezystancyjnych metodą zastępczego źródła prądowego (metodą Nortona) - Upraszczanie obwodu rezystancyjnego z 2 źródłami z pomocą prawa Millmana - Zamiana źródła napięciowego w źródło prądowe - Rozwiązywanie obwodów rezystancyjnych metodą prądów oczkowych - Rozwiązywanie obwodów rezystancyjnych metodą potencjałów węzłowych | 1
6. | Elektronika 1 Podzespoły półprzewodnikowe | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu - Podzespoły półprzewodnikowe powinno obejmować 3 karty pomiarowe: 1/ Diody 2/ Diody Zenera/optoelektronika 3/ Podstawowe układy tranzystorów i CD-ROM, zapakowane w stabilnym i możliwym do piętrowego magazynowania pojemniku walizkowym z polipropylenu z poliuretanową wkładką profilowaną oprogramowanie (CD-ROM np.LabSoft) powinno posiadać wirtualne przyrządy pomiarowe i multimedialne kursy z następującymi treściami i celami dydaktycznymi: - Dioda krzemowa, dioda germanowa, dioda Zenera - Właściwości i charakterystyki diod - Działania blokujące i prostownicze diody - Układy ograniczające z diodami Zenera (obciążone i nieobciążone) - Dioda świecąca, właściwości i charakterystyka - Fototranzystor, charakterystyka i właściwości załączania - Fotobramka - Podstawowe układy tranzystorów | 1
7. | Elektronika 2: Tranzystorowe układy przełączające | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu - Tranzystorowe układy przełączające powinno obejmować 3 karty pomiarowe: 1/ Przerzutnik astabilny 2/ Przerzutnik bistabilny 3/ Przerzutnik monostabilny i CD-ROM, zapakowane w stabilnym i możliwym do piętrowego magazynowania pojemniku walizkowym z polipropylenu z poliuretanową wkładką profilowaną oprogramowanie (CD-ROM) np. LabSoft, powinno posiadać wirtualne przyrządy pomiarowe i multimedialne kursy z następującymi treściami i celami dydaktycznymi - Przerzutnik astabilny z 2 tranzystorami - Przerzutnik bistabilny z 2 tranzystorami - Monostabilny przerzutnik z 2 tranzystorami - 2-mm gniazda wtykowe jako punkty pomiarowe do wtyków mostkujących lub załączenia amperomierza - Zmienne stałe czasowe - Człony różnicujące - Wyzwalanie klawiszem lub wyzwalanie zewnętrzne - Diagnozowanie uszkodzeń | 1
8. | Elektronika 3: Technika wzmacniaczy | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu Technika wzmacniaczy powinno obejmować 3 karty pomiarowe: 1/ Wzmacniacz tranzystorowy 2/ Wzmacniacz różnicowy 3/ Źródło stałoprądowe i CD-ROM, zapakowane w stabilnym i możliwym do piętrowego magazynowania pojemniku walizkowym z polipropylenu z poliuretanową wkładką profilowaną oprogramowanie (CD-ROM) np. LabSoft powinno posiadać wirtualne przyrządy pomiarowe i multimedialne kursy z następującymi treściami i celami dydaktycznymi: - Jednostopniowy układ wzmacniający - Dwa dwustopniowe wzmacniacze tranzystorowe sprzężone pojemnościowo (na podstawkach) - Dwa dwustopniowe wzmacniacze tranzystorowe sprzężone galwanicznie (na podstawkach) - Wzmacniacz różnicowy - Badanie zależności częstotliwościowych - Wyrównanie przesunięcia fazowego - Sterowanie napięciem symetrycznym i niesymetrycznym - Źródło stałoprądowe z tranzystorem FET - Źródło stałoprądowe z tranzystorem bipolarnym - 2-mm gniazda do pomiarów napięcia lub natężenia prądu - Przerwy w obwodzie do wtyków mostkujących lub załączenia amperomierza | 1
9. | Elektronika 7: Układy zasilające | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu Układy zasilające powinno posiadać 4 karty pomiarowe: 1/ Układy prostownicze, 2/ Powielacz napięcia, 3/ Tranzystorowy regulator napięcia, 4/ Regulator stałoprądowy i CD-ROM, zapakowane w stabilnym i możliwym do piętrowego magazynowania, pojemniku walizkowym z polipropylenu z poliuretanową wkładką profilowaną oprogramowanie (CD-ROM) np. LabSoft, wirtualne przyrządy pomiarowe i multimedialne kursy z następującymi treściami i celami dydaktycznymi: - Prostownik jedno połówkowy z diodą krzemową - Prostownik mostkowy z 4 diodami krzemowymi - Wygładzanie i kondensatory odsiewające - Wartość średnia i wartość skuteczna - Współczynnik kształtu i falowość - Zależność falowości od obciążenia - Technika zasilaczy tranzystorowych - Tranzystor regulujący, wzdłużny - Tranzystor poprzeczny jako regulator nastawnego napięcia - Jakość regulacji statyczna i dynamiczna - Technika zasilaczy – zasilacz jednonapięciowy - Regulator napięcia stałego - Powielacz napięcia (współczynnik 4) w układzie kaskadowym Villarda - Badanie obciążonego i nieobciążonego układu powielacza napięcia - 2-mm gniazda do pomiarów napięcia lub natężenia prądu - Przerwy w obwodach do wtyków mostkujących lub załączenia amperomierza - Diagnozowanie uszkodzeń | 1
10. | Przyrządy pomiarowe | AXIOMET AX-176 lub równoważny | Mierniki uniwersalne cyfrowe. Multimetr cyfrowy Właściwości przyrządów pomiarowych: automatyczna i ręczna zmiana zakresów automatyczne wyłączanie funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza) funkcja MIN/MAX/REL podświetlany wyświetlacz LCD pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS test diody i ciągłości obwodu z brzęczykiem wskaźnik wyczerpania baterii Wyposażenie standardowe: adapter wtyki bananowe - wtyk K kabel USB oprogramowanie przewody pomiarowe sonda kropelkowa typu K | 4
11. | Elektronika 8: Taktowane układy zasilające | Festo Didactic lub równoważny | Multimedialny kurs systemu Taktowane układy zasilające powinno obejmować 2 karty pomiarowe: 1/ Zasilacz z regulatorem krokowym w tył 2/ Zasilacz z regulatorem krokowym w górę i CD-ROM, zapakowane w stabilnym i możliwym do piętrowego magazynowania, pojemniku walizkowym z polipropylenu z poliuretanową wkładką profilowaną oprogramowanie (CD-ROM) np. LabSoft, powinno posiadać wirtualne przyrządy pomiarowe i multimedialne kursy z następującymi treściami i celami dydaktycznymi: - Technika taktowanych układów zasilających - Scalony regulator napięcia - Potencjometr do nastawiania punktu pracy - Zależność napięcia wyjściowego od obciążenia - 17 gniazd wtykowych 2 mm do pomiarów napięcia lub natężenia prądu - 4 przerwy w obwodzie do załączenia amperomierza - Diagnozowanie uszkodzeń | 1
Łączna wartość brutto za kursy:
|  |  | Ogółem łączna cena brutto: | 0
……………............................................................................ (podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)