Załącznik nr 1 c do SIWZ

Szczegółowe parametry zestawów interaktywnych

Grupa 1:

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Lego WeDo Zestaw Klocków Zestaw programowalnych klocków umożliwiający budowanie różnych urządzeń lub robotów. Co najmniej 150 elementów. Zawiera silnik, czujnik ruchu, czujnik wychylenia (pozwalające wykryć kierunki ruchu w 6 różnych trybach: prawo, lewo, góra, dół, brak ruchu, jakikolwiek ruch oraz wykryć obiekty znajdujące się w promieniu 15 cm). Zawiera hub USB służący do kontroli sensorów oraz silnika. Zestaw zasilany jest bezpośrednio z komputera przez port USB. Ośrodek USB posiada 2 porty. Zestaw można programować przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego. Z uwagi na użytkowanie w mobilnych pracowniach w zestawie konieczne jest dołączenie pojemnika do przechowywania klocków. |
| 2 | Lego WeDo dodatkowe Klocki Nowy, rozbudowany zestaw dodatkowych min 320 elementów LEGO WeDo uzupełniających podstawowy zestaw LEGO WeDo o nowe klocki przydatne przy tworzeniu własnych konstrukcji. Wśród nich między innymi koła ,wirniki, drzwi. |
| 3 | Lego WeDo Oprogramawanie + ćwiczenia Oprogramowanie WeDo umożliwia napisanie programu na komputerze w prostym języku graficznym, który uruchomi zbudowanego robota .Za pomocą Huba USB możemy w bardzo intuicyjny sposób sterować czujnikami i silnikami. |
| 4 | LEGO Mindstorms EV3 Oferuje : programowalną kostkę sterująca zawierającą mikroprocesor, port sd ,port umożliwiający podłączenie jednocześnie 4 silników ,wsparcie bezprzewodowe (dotykowa wtyczka wifi) systemów mobilnych (IOS,ANDROID) oraz możliwość sterowania robota przez internet,3 interaktywne serwomotory, odbiornik podczerwieni, pilot do zdalnej obsługi robota ,czujnik dotyku i koloru przyciski sterowania oraz porty czujników i silników, kompatybilny z komputerami PC i MAC ,klocki pozwalające na budowę różnorodnych maszyn , kable połączeniowe |
| 5 | LEGO Mindstorms EV3 klocki dodatkowe Zestaw zawiera 853 części i służy jako uzupełnienie do zestawu bazowego LEGO® MINDSTORMS® EV3. Duża ilość elementów specjalnych, kół zębatych, przestrzennych części strukturalnych oraz typowych łączników, ramion i osi pozwala na budowę jeszcze większych i bardziej zaawansowanych konstrukcji. Już wkrótce na naszej stronie będzie można znaleźć przykładowe instrukcje budowy robotów korzystające z tych klocków. Zestaw dodatkowy został przygotowany z myślą o pracy w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych oraz do wykorzystania w różnych konkursach robotyki. Częścią składową jest plastikowa skrzynia z przegródkami, pozwalająca na wygodne przechowywanie materiałów konstrukcyjnych. |
| 6 | LEGO Mindstorms EV3 –wersja edukacyjna Oferuje: inteligentną kostkę EV3,trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa duże silniki i jeden średni), ultradźwiękowy czujnik odległości, czujnik światła/koloru, żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu, dwa czujniki dotyku, akumulator, kulka podporowa, instrukcja budowy robota mobilnego z modułami ,klocki pozwalające na budowę różnorodnych maszyn i konstrukcji , kable połączeniowe |
| 7 | LEGO Mindstorms EV3 wersja edukacyjna – dodatkowe klocki Nowy, rozbudowany zestaw dodatkowych min 850 elementów LEGO Mindstorm EV3 uzupełniających podstawowy zestaw LEGO Mindstorms EV3 o nowe klocki przydatne przy tworzeniu własnych konstrukcji. Wśród nich między innymi koła zębate, przestrzenne części strukturalne oraz typowe łączniki ,ramion i osi . Zestaw zawiera także plastikowe pudełko oraz tackę z przegródkami do sortowania i przechowywania elementów. |
| 8 | LEGO EV3 oprogramowanie Oprogramowanie edukacyjne EV3 to graficzny język programowania robotów LEGO MINDSTORMS EV3. Działanie aplikacji jest oparte o używany w przemyśle i badaniach naukowych system LabVIEW firmy National Instruments. Programowanie w języku EV3 polega na układaniu sekwencji ikon reprezentujących kolejne polecenia dla robota i pozwala na budowę zarówno bardzo prostych aplikacji jak i rozbudowanych i skomplikowanych algorytmów. Częścią składową oprogramowania jest rozbudowany system akwizycji i analizy danych pomiarowych, stanowiący idealne narzędzie do wykorzystania podczas doświadczeń i eksperymentów. Możliwa jest również praca w trybie oscyloskopu, można też zaprogramować wartości progowe pomiarów, dla których urządzenie będzie wykonywało zadane czynności, np. wydawanie dźwięku po osiągnięciu założonej temperatury. Moduł analizy danych posiada wszystkie funkcje potrzebne w nowoczesnym laboratorium - pozwala przeprowadzać matematyczne i statystyczne operacje na danych pomiarowych, umożliwia wprowadzenie wartości przewidywanych przez uczniów, istnieje też opcja eksportu danych do dalszej obróbki w innych aplikacjach. Kolejnym składnikiem aplikacji jest cyfrowy podręcznik i zeszyt - prosty i wygodny sposób na prowadzenie notatek podczas pracy z robotem, przygotowywanie zadań dla uczniów i sprawdzanie ich postępów w pracy. Oprogramowanie zawiera także tutoriale pokazujących krok po kroku działanie i programowanie robota, od najprostszych zadań (np. ruch robota) do zaawansowanych problemów (np. akwizycja danych, wykorzystanie tablic, operacje matematyczne itd.) |
| 9. | LEGO EV3 zasilacz Zasilacz prądu stałego 10V do ładowania akumulatora z zestawu Lego Mindstorms. Zasilacz włączamy do akumulatora - baterii który będzie wbudowany do kostki głównej robota Lego NXT lub EV3. Można ładować baterię zarówno bez robota jak i również podczas używania zestawu, jednak wydłuży to czas ładowania, który zazwyczaj wynosi 4 godziny |

Grupa 2 (Phywe):

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Zestaw uczniowski RUCH: |
|  | Opracowany i dopasowany do interdyscyplinarnego nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Umożliwia realizację kilkunastu doświadczeń z zakresu badania ruchów, ich wzajemnych zależności i jego różnych form w otoczeniu człowieka. Minimalny zestaw doświadczeń realizowanych z wykorzystaniem zestawu, które muszą być opisane w zamawianym, tematycznym przewodniku: 1/ Optymalny dobór trasy ruchu 2/ Szybkość wahania się wahadła 3/ Pojęcie - prędkość średnia. 4/ Badanie oddechu: zmiany obwodu klatki piersiowej w spoczynku i podczas wysiłku 5/ Zmiany prędkości pulsu podczas wysiłku 6/ Jak z pomocą przewodu gumowego można określić kto jest najsilniejszy? 7/ Zasada działania siłomierza (dynamometru) 8/Jakiej siły potrzeba do przesunięcia skrzynki? 9/ Maksymalna zdolność człowieka do podnoszenia ciężaru i zwiększenie siły z pomocą podnośnika nożycowego. 11/ Ergonomia kręgosłupa 12/ Jak są uformowane kości aby możliwie najlepiej wytrzymywać obciążenia? 13/ Funkcjonowanie stawu łokciowego 14/ Rozchodzenie się barwnika w nieruchomej kropli wody Zestaw zawiera następujące materiały:: Guma porowata, 20 x 15 cm, grubość 2 mm (1x) Pojemnik na piasek, balon napełniany piaskiem (1x) Spinacz biurowy, 25 mm, 100 szt. (1x) Stoper cyfrowy, 24 h, 1/100 s i 1 s (1x) Kulka stalowa z zaczepem, d = 12,7 mm (1x) Taśma pomiarowa, l = 2 m (1x) Przewód gumowy, śr. wewn. d = 7 mm, 1 m , (1x) Drążek statywu, stal szlachetna18/8, l = 250 mm, d = 10 mm (2x) Dynamometr poglądowy, 2 N (1x) Nożyczki, l=125 mm, końcówki proste, ostre (1x) Zacisk podwójny, krzyżowy - (1x) Drut stalowy, d = 0,5 mm, l = 50 m (1x) Nić bawełniana na szpulce, l = 200 m (1x) Taśma klejąca 19 mm, matowa (1x) Szkiełko zegarkowe, d = 60 mm (1x) Zaciski biurowe, stalowe, 10 szt. (1x) Pisak zmywalny, czarny (1x) Pojemnik z tworzywa sztucznego do przechowywania zestawu (1x) Pokrywka pojemnika (1x) Przewodnik do realizacji ww. eksperymentów, dopasowany treścią do możliwości ww. zestawu, spełniający wymogi ujęte w ogólnym opisie literatury metodycznej |
| 2 | Zestaw uczniowski Woda |
|  | Opracowany i dopasowany do interdyscyplinarnego nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Dobrany zestaw sprzętowy umożliwia realizację kilkunastu doświadczeń z zakresu badania wody, jej właściwości i znaczenia w życiu codziennym. Minimalny zestaw doświadczeń realizowanych z wykorzystaniem zestawu Woda, które muszą być opisane w zamawianym, tematycznym przewodniku 1/ Woda i lód – dlaczego podczas mrozu pękają naczynia napełnione wodą 2/ Możliwości rozpuszczania w wodzie - ile soli i cukru można rozpuścić w wodzie? 3/ Gęstość wody i lodu. Prawo Archimedesa 4/ Zmiany temperatury wody podczas rozpuszczania soli. 5/ Sposoby zwalczania lodu 6/ Pomiary twardości wody 7/ Działanie mydła w twardej i miękkiej wodzie 8/ Mieszanie wody z olejem/ Emulsje. 9/ Napięcie powierzchniowe 10/ Sposoby oczyszczania wody - różne rodzaje filtrów. Zestaw zawiera następujące materiały:: Zlewka z polipropylenu, niska, 100 ml (2x) Zlewka z polipropylenu, 250 ml (1x) Cylinder miarowy50 ml, przeźroczysty, z PP (1x) Lejek, średnica u góry-d = 50 mm, z PP (1x) Filtr okrągły, jakościowy, d = 90 mm,100 szt. (1x) Kolba Erlenmeyera, wlew wąski, szkło Boro 3.3, 100 ml (1x) Mieszadło szklane, pręt, szkło Boro 3.3, l = 200 mm, d = 5 mm (2x) Butelka z gwintem do zamykania, przeźroczysta, 30 ml, 72 x 27,5 mm (3x) Nakrętka do gwintu G24 (3x) Pipetka z kapturkiem gumowym (1x) Termometr uczniowski -10...+110°C (2x) Łyżeczka stalowa z łopatką, l = 120 mm (1x) Łyżeczka podwójna, stalowa, l = 150 mm (1x) Zacisk podwójny, krzyżowy, (1x) Drążek statywu, stal szl., l= 50 mm,d=10 mm (1x) Zacisk uniwersalny (1x) Flamaster wodoodporny (1x) Mączka korkowa 20 ml, w butelce z gwintem do zamykania, 57 x 27,5 mm (1x) Proszek do prania 20 ml, w przeźroczystej butelce z gwintem do zamykania (1x) Środek spłukujący 10 ml, w butelce z pipetką (1x) Olej spożywczy 10 ml, w butelce z pipetką (1x) Pojemnik z tworzywa sztucznego do przechowywania zestawu (1x), Pokrywka pojemnika, przeźroczysta (1x) Przewodnik do realizacji ww. eksperymentów, dopasowany treścią do możliwości ww. zestawu, spełniający wymogi ujęte w ogólnym opisie literatury metodycznej |
| 3 | Zestaw uczniowski Ciepło |
|  | Opracowany i dopasowany do interdyscyplinarnego nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Dobrany zestaw sprzętowy umożliwia realizację kilkunastu doświadczeń z zakresu badania ciepła, jego właściwości i znaczenia w życiu codziennym. Minimalny zestaw doświadczeń realizowanych z wykorzystaniem zestawu Ciepło, które muszą być opisane w zamawianym, tematycznym przewodniku Zestawy te zawierają wszystkie niezbędne do pracy materiały, łącznie z opisami doświadczeń w podręcznikach formatu A5. Każdy zestaw pozwala na realizację ok. 15 ćwiczeń, dzięki którym uczniowie uczą się pracy z „prawdziwą” aparaturą doświadczalną: statywami, szkłem laboratoryjnym, miernikami itp. Wszystkie doświadczenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wieku uczniów i sprawią początkującym eksperymentatorom mnóstwo radości. Wszystkie materiały przeznaczone dla jednej grupy uczniów są umieszczone w trwałym plastikowym pojemniku. Dostępne są także zestawy demonstracyjne i podręczniki dla nauczyciela przeznaczone do realizacji doświadczeń poszerzających zakres wiedzy. Doświadczenia z zestawu uczniowskiego: S1 Wrażliwość cieplna skóry S2 Rozszerzalność cieplna wody i powietrza S3 Rozszerzalność cieplna wody i spirytusu S4 Kalibrowanie termometru S5 Pomiar temperatury S6 Temperatura mieszanin S7 Izolacja cieplna bawełny S8 Izolacja cieplna przez powietrze (sprężone) S9 Tłumienie światła przez styropian S10 Ciepło parowania wody S11 Parowanie spirytusu S12 Obniżenie temperatury topnienia przez sól S13 Pływanie lodu Zestaw zawiera następujące materiały:: Termometr laboratoryjny -10...+100°C (2x) Termometr rurkowy, nieskalowany (1x) Zlewka z polipropylenu, niska, 100 ml (1x) Rurka kapilarna, di = 1,7 mm, l = 250 mm (2x) Butelka z gwintem do zamykania, 40 ml (2x) Nakrętka do zmykania GL25/15 RT (2x) Uszczelka do gwintu GL 25-8, Opaska izolacyjna (2x) Płytka filcowa, 100 x 100 mm (3x), Nawijarka ręczna do taśmy (1x) Taśma samo przylepna 19 mm, matowa (1x) Pierścień gumowy, 50 szt. (1x) Lejek, średnica u góry-d = 50 mm, PP (1x), Pojemnik z tworzywa szt. do przechowywania zestawu eksperymentalnego (1x ) Pokrywka pojemnika (1x) Przewodnik do realizacji ww. eksperymentów, dopasowany treścią do możliwości ww. zestawu, spełniający wymogi ujęte w ogólnym opisie literatury metodycznej |
| 4 | Zestaw uczniowski Optyka - Światło |
|  | Opracowany i dopasowany do interdyscyplinarnego nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Dobrany zestaw sprzętowy umożliwia realizację kilku doświadczeń z zakresu badania światła i jego właściwości. Minimalny zestaw doświadczeń realizowanych z wykorzystaniem zestawu Optyka, które muszą być opisane w zamawianym, tematycznym przewodniku • Odwrócony podręcznik • Zwierciadło zgięte • Wgląd w nieskończoność • Labirynt świetlny • Tęcza - CD • Wskazówki do samodzielnego eksperymentowania Zestaw zawiera wszystkie przyrządy niezbędne do eksperymentów Solidny pojemnik z tworzywa do przechowywania z formowaną wkładką z pianki na przyrządy i przezroczystą pokrywką Przewodnik do realizacji ww. eksperymentów, dopasowany treścią do możliwości ww. zestawu, spełniający wymogi ujęte w ogólnym opisie literatury metodycznej |
| 5 | Zestaw uczniowski Zmysły |
|  | Opracowany i dopasowany zestaw sprzętowy do interdyscyplinarnego nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Umożliwia realizację kilkunastu doświadczeń z zakresu badania zmysłów człowieka na przykładach praktycznych z życia człowieka. Minimalny zestaw doświadczeń realizowanych z wykorzystaniem zestawu, które muszą być opisane w zamawianym, tematycznym przewodniku: 1/ Struktury rozpoznawane na języku 2/ Nos a smak – zależności 3/ W której części języka najbardziej odczuwamy smak? 4/ Cechy zewnętrzne skóry 5/ Topografia wrażliwości skóry 6/ Gdzie jest odczuwane ciepło lub zimno? 7/ Właściwości ucha 8/ Tworzenie muzyki z pomocą linijki i igły 9/ Lokalizacja źródła hałasu 10/ Zmiany oka w ciemności 11/ Co widzi oko „ostro”? 12/ Jak odwzorcować cień świecy na białym tle? 13/ Dlaczego człowiek posiada ślepą plamkę? 14/ Zwiększanie możliwości oka Zestaw zawiera następujące materiały:: Zestaw flamastrów, zmywalnych (1x) Zlewka z polipropylenu, niska, 100 ml (1x) Nić bawełniana na szpulce, l = 200 m (1x) Pręciki z waty, 100 szt. (1x) Szkiełko zegarkowe, d = 100 mm (5x) Przewód z PCV, śr. wewn. d = 6 mm, 1 m , (1x) Kamerton 440 Hz (1x) Przymiar liniowy, l = 200 mm, z tw. sztucznego Nóż (1x), Nożyczki, l = 125 mm, końcówki proste, okrągłe Wyciskacz (1x) Szczotka testowa (1x) Igły do wkłuwania, d = 2 mm, l = 200 mm / 2 szt. Zwierciadło 80 x 50 mm (1x) Lupa z tworzywa sztucznego, 5x, d = 30 mm (1x) Zestaw plansz Fizjologia wzroku (ślepa plamka, itd.) (1x) Świeczki szerokie, d = 3,6 cm, 10 szt. (1x) Pojemnik z tworzywa sztucznego do przechowywania zestawu (1x) Pokrywka pojemnika (1x) Przewodnik do realizacji ww. eksperymentów, dopasowany treścią do możliwości ww. zestawu, spełniający wymogi ujęte w ogólnym opisie literatury metodycznej |
| 6 | Zestaw uczniowski Światło, powietrze, gleba |
|  | Opracowany i dopasowany do interdyscyplinarnego nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej Dobrany zestaw sprzętu umożliwia realizację kilkunastu doświadczeń z zakresu badania światła, powietrza i gleby, ich wzajemnych zależności oraz znaczenia w życiu codziennym. Minimalny zestaw doświadczeń realizowanych z wykorzystaniem zestawu, które muszą być opisane w zamawianym, tematycznym przewodniku: 1/ Powstawanie cienia i wielu cieni. 2/ Zależności cień-oświetlenie 3/ Właściwości obrazów w zwierciadle 4/ Zmiany obrazu w zwierciadle 5/ Właściwości powiększające wody 6/ Powietrze jego objętość i kształt 7/ Zmiany stanu powietrza przy oziębianiu i ogrzewaniu 12/ Powietrze a oddychanie 13/ Czego potrzebuje świeca do świecenia? 14/ Badanie warunków dobrego wzrastania roślin 15/ Składniki gleby 16/ Mikrofauna glebowa (dżdżownica) 17/ Zdolności wchłaniania wody przez glebę 18/ Powstawanie gór Zestaw zawiera następujące materiały:: Świeczka niska (2x) Korek gumowy bez otworu 26/32, (1x) Nić bawełniana (1x) Taśma klejąca (1x) Nożyczki, l = 125 mm, końc. proste, okrągłe (1x) Przymiar liniowy, l = 200 mm (1x) Zwierciadło (2x) Plastelina, 1 pręt (1x) Zlewka 100 ml (1x) Zlewka 250 ml (2x) Pręt szklany (1x) Szalka Petriego, 20 szt. (3x) Kolba Erlenmeyera 100 ml, SB 19 (1x) Korek gumowy 17/22, z 1 otworem (1x) Rurki szklane, l = 80 mm, 10 szt. (1x) Wąż z PCV, di = 7 mm (1x) Stoper (1x) Cylinder miarowy 50 ml (1x) Lupa (1x) Lejek plastikowy (1x) Filtr okrągły (1x) Tektura biała (1x) Paczka zapałek (1x) Nasiona rzeżuchy (1x) Spinacz biurowy (1x) Balon (1x) Łyżeczka z łopatka (1x) Pojemnik z tworzywa szt. do przechowa. zestawu Pokrywka pojemnika (1x) Przewodnik do realizacji ww. eksperymentów, dopasowany treścią do możliwości ww. zestawu, spełniający wymogi ujęte w ogólnym opisie literatury metodycznej |
| 7 | Zestaw uczniowski Prąd i magnesy |
|  | Opracowany i dopasowany do interdyscyplinarnego nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej Umożliwia realizację kilkunastu doświadczeń z zakresu badania prądu elektrycznego i magnesów, ich wzajemnych zależności oraz zastosowań w życiu codziennym. Minimalny zestaw doświadczeń realizowanych z wykorzystaniem zestawu, które muszą być opisane w zamawianym, tematycznym przewodniku: 1/ Proste obwody prądowe 2/ Obwód zasilania żarówki 3/ Funkcjonowanie włącznika światła 4/ Dołączanie urządzenia do gniazdka wtyczkowego 5/ Użycie prądu do ogrzewania 6/ Przepływy prądu w sieci 7/ Dołączanie dwóch żarówek do jednej baterii 8/ Właściwości magnesów (jakie materiały przyciąga magnes) 9/ Właściwości pól magnetycznych (w którym miejscu magnes oddziałuje najmocniej) 10/ Kształt i zasięg pola magnetycznego 11/ Jak siła oddziałuje na magnes? 12/ Wytyczanie drogi z pomocą kompasu 13/ Przyciąganie i odpychanie magnesów 14/ Magnesowanie materiałów Zestaw zawiera następujące materiały:: Żarówka 1,5 V/0,15 A, E10, 10 szt. (1x) Bateria 1,5 V (1x) Drut łączeniowy YV0,5SW PN15903 (1x) Nożyczki, l = 125 mm, końcówki proste, ostre (1x) Nóż (1x) Przymiar liniowy, l = 200 mm, z tworzywa (1x) Taśma samo przylepna 19 mm, matowa (1x) Oprawka żarówki E 10, 10 szt. (2x) Uchwyt do baterii (1x) Krokodylek ze śrubką dociskową, 10 szt. (1x) Śrubokręt (1x) Kabel dwużyłowy (1x) Drut konstantanowy, d = 0,2 mm, l = 100 m (1x) Termometr uczniowski, -10...+110°C (1x) Magnes sztabkowy, l = 50 mm (2x) Nić bawełniana (1x) Rozpylacz z opiłkami żelaznymi (1x) Kompas (1x) Mieszadło szklane, pręt, l = 200 mm (1x) Szalka Petriego (1x) Guma porowata (1x) Wózek jezdny mały (1x) Znaczniki punktowe, czerwone (1x) Znaczniki punktowe, zielone (1x) Igiełki stalowe, 125 szt. (1x) Zacisk biurowy, 10 szt. (1x) Spinacz biurowy (1x) Pojemnik z tworzywa sztucznego do przechowywania zestawu (1x) Pokrywka pojemnika (1x) Przewodnik do realizacji ww. eksperymentów, dopasowany treścią do możliwości ww. zestawu, spełniający wymogi ujęte w ogólnym opisie literatury metodycznej |
| 8 | Zestaw bazowy Fizyka interfejsu Wireless z programem i podręcznikiem |
|  | Optymalnie dobrany do wspieranych komputerowo eksperymentów z fizyki. Dzięki technice przesyłu radiowego (własny protokół przesyłu 2,4 GHz)wyeliminowane są duże ilości kabli zwykle występujących z zestawach. Dzięki temu zestaw ten jest optymalnie przydatny do eksperymentów demonstracyjnych. Czujniki przemieszczane z interfejsem zapewniają całkiem nowe możliwości wykorzystania np. w dynamice. W stabilnej walizce aluminiowej znajdują się następujące przyrządy:: 1 x interfejs - Wireless Manager 1 x interfejs - Wireless-Link 1 x półprzewodnikowy czujnik temperatury -20...110°C 1 x moduł pomiarowy interfejsu Elektryczność 1 x moduł pomiarowy interfejsu Przyspieszenie 3D,+/- 6 g, 1 x moduł pomiarowy interfejsu Siła +/- 4 N 1 x program "measure ",licencja pojedyncza i szkolna Dostawa z CD-ROM ze wszystkimi napędami i pełną wersją programu "measure " oraz opisami eksperymentów I konfiguracjami nastaw do eksperymentów . Ponadto 2 akumulatorki do interfejsu Wirelles Link oraz instrukcja obsługi |
| 9 | Zestaw bazowy Chemia interfejsu Wireless z programem i podręcznikiem |
|  | Optymalnie dobrany do wspieranych komputerowo eksperymentów z chemii. Dzięki technice przesyłu radiowego (własny protokół przesyłu 2,4 GHz) wyeliminowane są duże ilości kabli zwykle występujących z zestawach . Dzięki temu zestaw ten jest optymalnie przydatny do eksperymentów demonstracyjnych. Czujniki przemieszczane z interfejsem zapewniają całkiem nowe możliwości wykorzystania i chronią PC przed wpływem agresywnych mediów z zestawów chemicznych. W stabilnej walizce aluminiowej znajdują się następujące przyrządy: 1 x interfejs - Wireless Manager 1 x interfejs - Wireless-Link 1 x moduł pomiarowy interfejsu Chemia (pomiar pH I 2 x temperatura) 1 x moduł pomiarowy interfejsu Przewodność/ Temperatura (Pt1000) 1 x elektroda pH, tworzywo sztuczne, napełniana złącze BNC 1 x sonda przewodności/temperatury Pt1000 1 x czujnik zanurzany temperatury NiCr-Ni, teflon, 300°C 2 x gilzy ochronne do elektrod, GL 25/12 1 x program , licencja pojedyncza I szkolna Dostawa z CD-ROM ze wszystkimi napędami i pełną wersją programu "measure „ oraz opisami eksperymentów I konfiguracjami nastaw do eksperymentów . Ponadto 2 akumulatorki do interfejsu Wirelles Link oraz instrukcja obsługi |
| 10 | Zestaw interfejsu Ekologia i środowisko z 1 miernikiem, podręcznik, w aluminiowej walizce |
|  | Dobrane rozwiązanie do eksperymentów ekologicznych oraz idealne do eksperymentów w terenie. Zapewnia pomiar co najmniej 8 różnych parametrów wszystkich elementów środowiska (wody, gleby, powietrza) środowiska Opracowany z uwzględnieniem wymogów dydaktycznych i różnorodnych warunków terenowych. Zestaw zawiera wszystkie elementy do cyfrowych pomiarów najważniejszych parametrów środowiska z wykorzystaniem nowatorskiej techniki pomiarowej interfejsu komputerowego. WŁAŚCIWOŚCI Odpowiednie rozwiązanie do badania środowiska w terenie Obszerny przewodnik metodyczny z opisem 16 eksperymentów Możliwe dalsze eksperymenty Potężne możliwości analityczne wykonanych pomiarów Najprostsza obsługa (plug & measure) Trwały i pewny Następujące eksperymenty są dokładnie udokumentowane w tematycznym podręczniku i możliwe do powtórzenia w każdych warunkach terenowych: 1 Obsługa zestawu eksperymentalnego 2 Badamy wodę pitną Zmiany współczynnika pH wody płynącej Zmiany zawartości soli wody płynącej Jakość wody – zanieczyszczenie metalami ciężkimi Zawartość soli w glebie i częściach roślin Współczynnik pH różnych gleb Bagno głębokie i płytkie 9 Porównanie temperatury gleby i powietrza w ciągu dnia 10 Obserwacje pogody Zmiany stanu oświetlenia w lesie liściastym Pomiar wysokości podczas przemieszczania sie Pomiar wysokości w pionie (wieża) Wykonywanie mapy terenu Pomiar ciśnienia i wilgotności względnej powietrza w samolocie. 16 Wizyta w oczyszczalni ścieków Z wykorzystaniem zestawu można także wykonać dalsze eksperymenty, jak np.: Wilgotność gleby Temperatura gleby w zależności od roślinności Współczynnik pH a rodzaje humusu Współczynnik pH gleby w zależności od roślinności (las iglasty, łąka, itp.) Zmiany pH, temperatury i przewodności podczas mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych Działanie buforowe gleby Jakość wody: zmętnienie Jakość wody: stężenie soli Wpływ roślinności na i rodzaju lasu na wilgotność powietrza, temperaturę i naświetlenie. W walizce znajdują się następujące przyrządy i podzespoły: -podręcznik z przykładowymi eksperymentami -interfejs - Mobile-Link – 1 szt. -moduł pomiarowy interfejsu Pehametr – 1 szt. -moduł pomiarowy interfejsu Pogoda (pomiar ciśnienia, wilgotności powietrza, natężenia światła i wysokości – 1 szt. - półprzewodnikowy czujnik temperatury - 20...110 °C – 1 szt. -moduł pomiarowy interfejsu Przewodność z dołączoną na stałe sondą ze stali szlachetnej – 1 szt.. -elektroda pH, z tworzywa sztucznego, napełniana żelem – 1 szt. -tabletki buforowe pH 4, czerwone, 100 szt., -tabletki buforowe, zielone, 100 szt. -roztwór kalibracyjny do sondy przewodności, 460 ml -gilza ochronna do elektrody pH GL 25 – 1 szt. -zestaw etykietek – 120 szt., -butelka kwadratowa (HDPE), 100 ml, 4 szt. -zlewka laboratoryjna , PP, 250 ml, 2 szt. -karta pamięci SD do interfejsu - Mobile-Link, 1 GB, 20 MB/sec – 1 szt., -szybka ładowarka akumulatorków metalowo - hybrydowych, 110...240 V – 1 szt., - zestaw akumulatorków Mignon, 1,2 V, 2700 mAh – 4 szt. W dostawie instrukcje obsługi przyrządów, CD-ROM z napędami oprogramowanie pomiarowe i wersja demo programu measure z opisami eksperymentów i parametrami nastaw. |
| 11 | Moduł pomiarowy Stężenie CO2 interfejsu |
|  | Możliwy do użycia ze wszystkimi modułami bazowymi interfejsu opisanymi w innych punktach niniejszej specyfikacji.. Bardzo pewne i łatwe łączenie i rozłączenie dzięki wielostykowemu złączu i zatrzaskowym prowadnicom. Dzięki możliwości bezprzewodowej transmisji danych moduł pozwala mierzyć stężenie CO2 również w zamkniętych układach eksperymentalnych. Zdejmowana gumowa zatyczka pozwala umieścić moduł na szyjce kolby Erlenmeyera. Wyposażenie i dane techniczne: • zakres: 0 do 6000 ppm • rozdzielczość: 50 ppm • szybkość transmisji: 1 Hz • przyłącze: Sub-D 15 pinów • wymiary: 60 x 70 x 30 mm • masa: 60 g Instrukcja obsługi |
| 12 | Moduł pomiarowy puls interfejsu |
|  | Możliwy do użycia ze wszystkimi modułami bazowymi interfejsu opisanymi w innych punktach niniejszej specyfikacji.. Bardzo pewne i łatwe łączenie i rozłączenie dzięki wielostykowemu złączu i zatrzaskowym prowadnicom. Rejestrator pomiarowy do pomiaru częstotliwości pulsu na ludzkim uchu wzgl. palcu. Wyposażenie i dane techniczne Zakres pomiarowy: 40 do 240 uderzeń pulsu / minutę dokładność: 2% w zestawie klips nauszny (długość kabla 1m) prezentacja częstotliwości pulsu: graficzna i cyfrowa wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 60x70x35 masa (g): 100 przyłącze: Sub-D 15-pinowe maks. transmisja danych: 20Hz Instrukcja obsługi modułu |
| 13 | Klips do ucha do modułu Puls interfejsu |
|  | Klips do modułu Puls interfejsu do mocowania na uchu lub palcu za pomocą uchwytu nożycowego. Długo…ś kabla łączeniowego 1 m. Wtyk pasujący do gniazda modułu Puls interfjesu |
| 14 | Moduł pomiarowy Elektrofizjologia interfejsu : EKG, EMG, EOG |
|  | Moduł pomiarowy Elektrofizjologia dołączany do modułów głównych interfejsu. Służy do elektrofizjologicznych pomiarów funkcji serca, oczu oraz mięsni także podczas poruszania się osoby badanej. Zatrzaskowe połączenie do szybkiego łączenia i rozłączania z innymi elementami interfejsu. Dołączanie czujników pomiarowych przez 3,5.mm gniazda wtykowe oraz pojedyncze, ekranowane przewody pomiarowe. Dane techniczne: Filtr sygnału EKG: 0,03 Hz … 100 Hz z 450-krotnym wzmocnieniem Filtr sygnału EMG: 80 Hz … 5000 Hz z 1600-krotnym wzmocnieniem Filtr sygnału EOG: 0,03 Hz … 50 Hz z 800-krotnym wzmocnieniem Maks. prędkość przesyłu danych: minimum 1000 Hz Częstotliwość próbkowania przy pomiarach ciągłych 1000 Hz Separacja galwaniczna 4000V (klasa 2) Wymiary: ca 62 mm x 110 mm x 35 mm Instrukcja obsługi. Niezbędne specjalne przewody pomiarowe i krokodylki do ich mocowania. |
| 15 | Zestaw trzech przewodów z kodami barwnymi |
|  | W zestawie trzy przewody (czerwony, zielony, żółty) z 3,5 mm wtykami do dołączania do modułu i 2 mm wtykami do dołączania elektrod. Zamawiane wraz z kompletem krokodylków (12673-02) |
| 15a | Krokodylki do elektrod jednorazowych |
| 16 | Elektrody jednorazowe do EKG, 10 szt. Do odprowadzania sygnału impulsu z rąk do elektrod jednorazowych EKG. Samo przylepne. Zestaw 100 szt. |
| 17 | Podręcznik Biologia Elektrofizjologia; EKG,EMG,EOG |
|  | Opisy eksperymentów możliwych do wykonania z pomocą modułu pomiarowego Elektrofizjologia, wykonane w sposób spełniający wymogi ogólnego opisu przewodników metodycznych zawartych w dalszej części specyfikacji. |
| 18 | Moduł pomiarowy Spirometria |
|  | Moduł do pomiarów spirometrycznych Służy do pomiaru oddechowej pojemności płuc. Dzięki możliwości rejestracji danych pomiarowych otrzymujemy spirogram, na podstawie którego można określić różne wielkości funkcyjne pojemności oddechowej. Pomiar i prezentacja danych pomiarowych może następować zarówno z wykorzystaniem komputera jak i bez niego, w eksperymentach uczniowskich lub demonstracyjnych. Wraz z dodatkową turbinką może mierzyć także prędkość wiatru. Wyposażenie i dane techniczne Zakres pomiarowy (dokładność): -15...+15 l/s (3%) |
| 19 | Turbinka jednorazowa do spirometrii , 50 szt. |
|  | Turbinka jednorazowego użytku z ustnikiem z kartonu, do stosowania z modułem Spirometria Higieniczne opakowanie indywidualne Kalibrowana fabrycznie Dokładny pomiar przepływu Przydatna dla każdego wieku człowieka Wymiary turbinki: średnica 30 mm, długość łączna 9,5 cm Waga turbinki 20g Zestaw zawiera 50 turbinek z założonym ustnikiem |
| 20 | Moduł pomiarowy interfejsu Tlenomierz |
|  | Funkcje i przeznaczenie Do pomiaru stężenia tlenu występującego w powietrzu lub rozpuszczonego w wodzie oraz temperatury Możliwy do dołączenia do każdego z modułów głównych interfejsu Zalety Do pomiarów w powietrzu i cieczy może być wykorzystana ta sama elektroda Sonda wymienna Wyposażenie i dane techniczne Zakres pomiarowy w powietrzu: 0...30 % Zakres pomiarowy w cieczy: 0...20 mg/l, 0...200% Maksymalna predkość próbkowania: 100 Hz Niezbędny dodatek Sonda tlenomierza 12676-11 |
| 21 | Sonda tlenowa do modułu tlenomierz interfejsu |
|  | Funkcja i przeznaczenie Sonda do użycia wraz modułem Tlenomierz interfejsu , do pomiarów w powietrzu i cieczy Zalety Do pomiarów w powietrzu i cieczy może być wykorzystana ta sama elektroda Zintegrwany czujnik temperatury W elektrolitem, pokrywką ochronną, butelką do kalibrowania, membraną zastępczą i paskami czyszczącymi Wyposażenie i dane techniczne Długość kabla: 1 m 5- pinowy wtyk DIN do dołączenia do modułu Tlenomierz interfejsu Cobra4 Polarograficzny czujnik z elektrodą srebro-platynową Korpus z tworzywa ABS z membraną PTFE Długość sondy: 12 cm, średnica: 1,3 cm W dostawie: sonda, elektrolit 50 ml, pokrywka ochronna, butelka do kalibrowania, membrana zastępcza, paski czyszczące do anody i katody |
| 22 | Zestaw TESS Energia odnawialna - Podstawy i energia cieplna EN-BS |
|  | Podstawowy zestaw sprzętowy do realizacji 17 nw. eksperymentów z zakresu energii odnawialnej Przekształcenia energii Przetwarzanie światła w ruch za pomocą ogniwa słonecznego Przekształcenie energii mechanicznej w energię elektryczną Przekształcenie energii cieplnej w energię elektryczną Przekształcenie energii cieplnej w ruch Napęd koła wodnego Energia cieplna z energii słonecznej Przewodność cieplna Wpływ powierzchni na absorpcję energii słonecznej Wpływ izolacji cieplnej na absorpcję energii słonecznej Wykorzystanie efektu cieplarnianego w kolektorze słonecznym Ogrzewanie wody w kolektorze słonecznym Izolacja cieplna domu i termografia Promieniowanie cieplne i efekt cieplarniany Energia uzyskiwana z ciepła otoczenia Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą generatora termoelektrycznego Termonapięcie a temperatura Efekt Peltiera: chłodziarka Efekt Peltiera: pompa cieplna Doświadczenie modelowe Wykorzystanie ciepła otoczenia za pomocą pompy cieplnej Peltiera Zestaw sprzętowy TESS EN - BS składa się z: Generator termoelektryczny do doświadczeń szkolnych, 1szt. Kolektor słoneczny do doświadczeń szkolnych, 1szt. Prądnica z osią gwintowaną M3 i nakrętką, 1szt. Uchwyt lampy halogen. z reflektorem, 1szt. Stopka statywowa, regulowana, 1szt Silnik 5V, SB, 1szt. Obsadka żarówki E10, SB, 1szt. Moduł Przewód z przerwą, SB, 1 szt. Drążek statywu l=60, d=10 mm, 2-cz., skręcany, 2 szt. Moduł łącza - przyłącze, SB, 4szt. Ogniwo solarne 2,5x5cm, z wtykami, 1szt. Uchwyt ogniwa słonecznego 2,5x5cm, z wtykami, 2szt. Moduł łącza, kątowy, SB, 4szt. Wskaźnik przepływu, polimer styrenowo-akrylonitrylowy, przezroczysty, 1 szt. Wózek dla ławy statywowej, 1szt. Żarówka 6V/0,5A, E10, 1szt. Termometr laboratoryjny -10...+100°C, 2szt Żarówka 1,5V/0,15A, E10, 1szt. Pojemnik, czarny, 1szt. Żyłka na rolce, d=0,7mm, 20m, 1szt Taśma miernicza, l=2m, 1szt. Stoper cyfrowy, 24h, 1/100s & 1s, 1 Pojemnik szklany , niski, 400ml, 1szt. Kabel, 32A, 500mm, czerwony, 2szt. Kabel, 32A, 500mm, niebieski, 1 szt. Kabel, 32A, 250mm, czerwony, 2szt. Kabel, 32A, 250mm, niebieski, 2szt. Gniazdo podwójne, para,1 x czerwone i 1 x czarne, 1szt. Wężyk silikonowy, dwew.=7mm, 1szt. Żarówka 4V/0,04A, E10, 1szt. Lampa halogen. z refleks.,12V / 20W, 1szt. Pojemnik, błyszczący, 1szt. Płytka filcowa, 100x100mm, 1szt. Pojemnik, PP, niski, 100ml, 1szt. Lejek, dgóra=75mm, PP, 1szt. Niezbędne akcesoria dodatkowe dla 1 grupy Program interTESS Energia odnawialna (ew.01100-00) Zestaw TESS Energia odnawialna Niezbędne dodatki obejmujący Zasilacz 0...12VDC/ 6V, 12VAC, 230V Multimetr cyfrowy, 3,5-pozycyjny, z termoelementem Ni-Cr-Ni, 2szt. Wyposażenie opcjonalne Zestawy TESS EN-SW ( EN-FC) |
| 23 | Zestaw rozszerzający TESS Energia odnawialna (energia słoneczna, wiatru i wodna) |
|  | Zestaw uzupełniający do , łącznie zapewniające wykonanie 43 eksperymentów z działów: Energia elektryczna z ogniw słonecznych Wpływ oświetlenia na napięcie i natężenie prądu ogniwa słonecznego Wpływ powierzchni ogniwa słonecznego na napięcie i natężenie prądu Napięcie i natężenie prądu w układzie szeregowym ogniw słonecznych Napięcie i natężenie prądu w układzie równoległym ogniw słonecznych Zasilanie diody LED energią solarną Ogniwo słoneczne jako dioda Napięcie i natężenie prądu ogniwa słonecznego w zależności od natężenia oświetlenia (sporządzanie wykresów) Magazynowanie energii elektrycznej z ogniwa słonecznego w akumulatorze Charakterystyka ciemniowa ogniwa słonecznego Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa słonecznego Magazynowanie energii elektrycznej z ogniwa słonecznego za pomocą kondensatora Energia wiatrowa Energia elektryczna z energii wiatrowej Wpływ prędkości wiatru Wpływ kierunku wiatru Obserwacja wirnika silnika wiatrowego przy obciążeniu Wpływ liczby płatów wirnika na efektywność elektrowni wiatrowej Magazynowanie energii elektrycznej z energii wiatrowej za pomocą akumulatora Magazynowanie energii elektrycznej z energii wiatrowej za pomocą kondensatora Charakterystyka prądowo-napięciowa wirnika silnika wiatrowego Energia wodna Pompowanie wody z użyciem energii słonecznej Pompowanie wody z użyciem energii wiatrowej Współczynnik sprawności pompy podczas przekształcania energii elektrycznej w energię potencjalną Płynąca woda napędza prądnicę Elektrownia w technologii CSP (skoncentrowana energia słoneczna) Ogrzewanie wody za pomocą rynny parabolicznej Wpływ położenia absorbera w rynnie parabolicznej na ogrzewanie Model pola rynien parabolicznych Zestaw sprzętowy TESS Energia odnawialna EN-SW składa się z: Dmuchawa, 12V, 1szt. Pompa wodna / prądnica, 1szt. 4-ogniwowa bateria słoneczna z wtykami, 1szt. Rynna paraboliczna, 1szt. Potencjometr 250Ohm, SB, 1szt. Kondensator (Gold Cap), 1F, SB, 1szt. Moduł Przewód z przerwą, SB, 2 szt. Uchwyt baterii (Typ AA), SB, 1szt. Uchwyt zaciskowy, d=16mm, z drążkiem, 1szt. Uchwyt ogniwa słonecznego 2,5x5cm, z wtykami, 2szt. Dioda świecąca, czerwona, SB, 1szt. Moduł Przewód prosty, SB, 2szt. Uchwyt ogniwa słonecznego 2,5x5cm, z wtykami, 2szt. Wirnik, 2szt. Klema zaciskowa,1 szt. Strzykawka, 20ml, LUER, 1szt. Akumulator Ni-MH 1,2V 1,3Ah, (1Para, Mignon Drążek statywowy, stal szlachetna 18/8, l=250mm, d=10 mm, 1szt. Karton, czarny, 200x300mm, 1szt. Wanna 150x150x65mm, plastik, 1szt Kabel, 32A, 500mm, czerwony, 2szt. Kabel, 32A, 500mm, niebieski, 1 szt. Gniazdo podwójne, para,1 x czerwone i 1 x czarne, 1szt. Niezbędne dodatki TESS Energia Odnawialna EN-BS Podstawy i energia cieplna Wyposażenie opcjonalne Program interTESS Energia odnawialna Zestaw TESS EN-FC |
| 24 | Zestaw rozszerzający TESS Energia odnawialna Technologia ogniw paliwowych |
|  | Uzupełnia i rozszerza możliwości zestawu TESS Energia odnawialna EN-BS Podstawy i energia cieplna o następujące eksperymenty Technologia ogniw paliwowych Wytwarzanie wodoru i tlenu za pomocą elektrolizera PEM Generowanie energii elektrycznej za pomocą ogniwa paliwowego PEM Urządzenie solarno-wodorowe Wiatrowy generator wodorowy Charakterystyka elektrolizera PEM Współczynnik sprawności Faradaya i energetyczny dla elektrolizera PEM Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa paliwowego PEM Współczynnik sprawności Faradaya i energetyczny dla ogniwa paliwowego PEM Współczynnik sprawności układu elektrolizera z ogniwem paliwowym Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa paliwowego ze szczeliną powietrzną Zestaw sprzętowy TESS Energia odnawialna EN-FC składa się z: Elektrolizer PEM, SB, 1szt. Ogniwo paliwowe PEM z opcją powietrzną, SB, 1szt. Bat. słoneczna z 4 ogniw z wtykami,1szt. Zbiornik gazu, z zaciskami i wężykami, 2x Klema zaciskowa,1 szt. Drążek statywowy, stal szlachetna 18/8, l=600mm, d=10mm, 2szt. Niezbędne akcesoria dodatkowe dla 1 grupy 8 TESS Energia Odnawialna EN-BS Podstawy i energia cieplna Program interTESS Energia odnawialna (ewentualnie 01100-00) Zestaw TESS Energia odnawialna Niezbędne dodatki obejmujący 3 Zasilacz 0...12VDC/ 6V, 12VAC, 230V Multimetr cyfrowy, 3,5-pozycyjny, z termoelementem Ni-Cr-Ni, 2szt |
| 25 | Niezbędne dodatki do zestawu TESS EN-BS Energia odnawialna da 1 grupy |
|  | Zestaw niezbędnych dodatków do zestawów sprzętowych z zakresu energii odnawialnej składający się z: |
| 26 | Zasilacz 0-12VDC/6V,12VAC |
|  | Do jednoczesnego zasilania układów elektrycznych napięciem stałym i zmiennym. Regulowane źródło stałoprądowe z ogranicznikiem prądu 0...12 V;0...2 A/max. 24 W Tętnienie resztkowe: max. 1 mVef Napięcie zmienne 6 V/12 V możliwe także w obwodzie szeregowym Prąd zmienny 5 A/max. 60 VA Wyjścia zabezpieczone przed przeciążeniem, skutkami zwarcia i obcym napięciem Bezpieczne 4. mm gniazda wtykowe separowane od masy i uziemienia, znak CE Zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem Bezpiecznik automatyczny nie wymagający wymiany Pobór mocy 70 VA Napięcie zasilające 230 V Odporna na zniszczenie obudowa z tworzywa sztucznego, z uchwytem do przenoszenia i nóżkami nastawnymi Wymiary (mm) 194 x 140 x 130 |
| 27 | Multimetr analogowy |
|  | Ręczny miernik do pomiarów napięcia, natężenia i rezystancji, zasilany baterią 1,5V. Z wychylnym mechanizmem pomiarowym, lustrzaną skalą, korektą zera, przełącznikiem wyboru zakresu i 4 mm bezpiecznymi gniazdami wejściowymi. Pomiar napięcia 0,1...300 V DC; 10... 300 V AC Pomiar prądu 0,05 mA...3 A DC, 3 mA...10 A AC Pomiar rezystancji 1 Ohm...500 kOhm Rezystancja wewnętrzna 20/6,7kOhm/V(DC/AC) Klasa dokładności 2,5 Zabezpieczenie przed przeciążeniem diodami i bezpiecznikiem topikowym F2,5H Obudowa z tworzywa sztucznego (mm) 100x140x35 |
| 28 | Zestaw opcjonalnych dodatków do zestawu EN-BS Energia odnawialna |
|  | Składa się z wysoce wydajnego reflektora z obudowa i uchwytem oraz żarówki halogenowej minimum 100W |
| 29 | Oprogramowanie interaktywne – Energia odnawialna |
|  | Interaktywny program do wspomagania ucznia i nauczyciela podczas budowania, realizacji I analizowania uczniowskich eksperymentów z wykorzystaniem dopasowanego możliwościami zestawu sprzętowego do doświadczeń z zakresu energii odnawialnej. Program nie symuluje zjawisk i eksperymentów ale pomaga przy realizacji rzeczywistych eksperymentów fizycznych. Oprogramowanie umożliwia nauczycielowi szybkie przygotowanie się do zajęć dzięki funkcji “Nauczyciel”, która umożliwia dostęp do rozwiązań wzorcowych zachowanych w tej funkcji i dostępnych po podaniu własnego kodu Program umożliwia dokumentowanie doświadczeń i ułatwia ocenę wyników. Program prowadzi krok po kroku przez wszystkie eksperymenty w ujednoliconym trybie: - zbudowanie zestawu eksperymentalnego - realizacja eksperymentu - analiza i opracowanie wyników pomiarów. Uczeń prowadzony z pomocą licznych obrazów przez eksperyment koncentruje się na celu zajęć. Wyniki pomiarów są:: - nanoszone do przygotowanych tabel i automatycznie są tworzone diagramy - rysowane jako prosty szkic w opcji "multiple choice" (tworzenie pytań wielokrotnego wyboru) - wpisywane jako tekst odpowiedzi Dzięki temu możliwe jest użycie programu także podczas zadań domowych co przy współpracy z uczniowskimi interfejsami do PC umożliwia rzeczywiste, praktyczne eksperymentowanie z komputerem. Dostarczony na DVD. Licencja szkolna na dowolną ilość użytkowników. Niezbędne dodatki zamawiane w części fizycznej wyposażenia pracowni:: - Dopasowany do treści programu zestawy eksperymentalne z zakresów wymienionych w specyfikacji Wymagania sprzętowe: Minimum Pentium III, 500 MHz, 64 MB RAM, Napęd DVD Windows 98/ME/2000/XP Linux SuSE od wersji 7 RedHat od wersji 7 Mac OS X |