17/ZP/RCRE/POKL9.1.2 /2013					Opole, 2013-06-27

# Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Roboty remontowe pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 25.06.2013r. w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1

- Dotyczy pozycji 35 i 70 kosztorysu budowlanego

Proszę o podanie wymiarów ścianki typu „komandor”.

- Dotyczy pozycji 34 kosztorysu budowlanego

Proszę o podanie wymiarów drzwi do renowacji.

- Proszę o podanie parametrów technicznych wykładziny typu Tarkett.

Odpowiedź 1

1.  Światło otworu sala 113  423x256 nadproże 23 cm, Sala 10 297x228 nadproże 96 cm

2. Drzwi drewniane 100 x 204 futryna jednostronna

3. Parametry techniczne wykładziny Tarkett znajdują się w specyfikacji techn. Nr7

Dyrektor

mgr Lesław Tomczak